## 様式Ａ
様式Ａ 機器等明細書（チューブ乾燥器）
項番号 | 品 名 | メーカー | 型 番 | 数量
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
（注）提案する機器等について記入する。

## 様式Ｂ
様式Ｂ 仕様確認書（参考機種「サクラ チューブ乾燥器TUK-52」以外を提案する場合のみ提出する。）
(注)提案する機器等について、仕様書記載の要求仕様を満たすことを応札者が確認のうえ、全ての「仕様確認」欄に「○」を記入する。
チューブ乾燥器
|  | 項目 | 仕様 | 応札者記載欄 黄色部分のみ記載してください。
|  |  |  | 仕様 確認 | 提案する機器等の仕様 | 備考（補足説明）
|  | 1 | 装置本体の構造は、チューブ及び小物を乾燥できる機能を有すること。
|  | 2 | 装置本体の外形寸法は、幅600mm程度×奥行590mm程度×高さ1,800mm程度で、現存のスペースに設置可能であること。
|  | 3 | 内容量は340L以上であること。
|  | 4 | フィルターはプレフィルターとメインフィルターの2重フィルター仕様であること。
|  | 5 | 乾燥方式は熱風吹き込み方式であること。
|  | 6 | 庫内温度は50～75℃（室温25℃の時）の範囲内であること。
|  | 7 | 運転方法は連続運転とタイマー運転の2つを選択することができること。
|  | 8 | タイマーの設定範囲は１～900分以上であること。
|  | 9 | 国際規格IS080369に準拠した新規格形状に対応したコネクターが使用できること。