## 様式１（機器明細書）
様式１
機 器 明 細 書
番号 | 品名 | メーカー名 | 型名 | 数量

## 様式２（仕様対応表）
様式２
仕様対応表
１ 機器等について
機器名 | 仕様・性能 |  | 可否 | 提案内容 | 適否
空調機器（エアコン） | 国内メーカー製造機器とする。グリーン購入法（「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」（平成12年5月31日法律第100号）（改正平成15年7月16日法律第119号））の適合品とする。 上記条件を満たしている場合は、教室によって異なるメーカーの空調機器を設置することができるものとする。
受電設備等 | キュービクル式配電盤の設置が必要な場合は、高圧配電線路から受電し、公称電圧6.6kV、定格遮断電流12.5kA以下のものとし、JIS C 4620「キュービクル式高圧受電設備」による。
２ 設計及び工事について
内容 | 仕様・性能 |  | 可否 | 提案内容 | 適否
現地調査・設計 | 現地調査及び設計については、事業者が実施するものとする。
施工工事（工事監理含む） | 空調機器及び受電設備（以下「空調設備」という。）の設置工事（設置に必要な資材を含む。）は、事業者が実施するものとする。 なお、設置工事にあたっては、学校が立地する地域（東予地域）の施工業者を可能な限り参画させることとする。 既存の空調設備に係る撤去費用は含まないものとする。
その他（工事完了報告） | 工事が完了した場合は、事業者が工事完成検査を実施し、工事完了報告書を提出する。
３ 維持管理について
| 項目 | 仕様・性能 | 可否 | 提案内容 | 適否
維持管理 | 保守点検 | 空調機器の保守点検を年１回以上実施する。（キュービクルの保安業務は含まない。）
| フィルター清掃 | 空調機器のフィルター清掃を年２回以上実施する。
| 修繕・取替 | 故障、不具合が生じた場合は、事業者が迅速に対応し、早期に修繕又は取替を行う。
| デマンド制御 | デマンド監視及び制御を行うものとする。

## 様式３（保守体制一覧表（電気式））
様式３
保守体制一覧表（ガス式）
対応窓口
部署名
所在地
人員体制
対応窓口とは、高校教育課、各県立学校からの連絡を一元的に受け付ける部署である。
地域 | 学校名 | 保 守 体 制
|  | 対応基地 | 所在地 | 平均到着 時間（分） | 人員体制（人）
東予 | 今治南高等学校