## 設1面 (hidden)
設計内容説明書【ＲＣ共同住宅等（住棟用）】 | [25 empty] | （第一面）
認定事項等 | 確認 | 設計内容説明欄 | [20 empty] | 記載図書 |  | 設計内容
| 項目 | 項目 |  | 設計内容 | [20 empty] | 確認欄
１．劣化対 | セメント | セメントの種類 |  | □ | ポルトランドセメント | [6 empty] | （JIS R 5210） | [10 empty] | □ | 仕様書
策等級 |  |  |  |  | （ | □ | 中庸熱 |  |  | □ | 低熱 |  |  | □ | その他 |  | ） | [5 empty] | □
（構造躯体等） |  |  |  | □ | フライアッシュセメント | [6 empty] | （JIS R 5213）
|  |  |  | □ | 高炉セメント | [6 empty] | （JIS R 5211）
| コンクリートの | 最小かぶり |  | ・ | 土に接しない部分 | [17 empty] | □ | 仕様書
| 水セメント比 | 厚さ |  |  | 耐力壁以外の壁 |  |  |  |  | 床屋内（ |  |  |  |  | mm) |  | 屋外（ |  |  | mm) |  |  | □
[5 empty] | 耐力壁、柱、はり |  |  |  |  | 床屋内（ |  |  |  |  | mm) |  | 屋外（ |  |  | mm)
|  |  |  | ・ | 土に接する部分
[5 empty] | 壁、柱、はり、床、基礎の立ち上がり部分 | [12 empty] | （ |  | mm)
|  |  |  | ・ | 基礎（立ち上がり部分を除く） | [12 empty] | （ |  | mm)
|  |  |  | ・ | 外壁仕上げ |  |  | [ | □ | タイル貼 |  |  |  | □ | モルタル塗
[9 empty] | □ | 外断熱工法 |  |  |  | □ | その他 |  | （ |  |  | ）]
|  | 水セメント比 |  |  | コンクリートの種類 |  |  |  |  | （ | □ | 普通コンクリート |  |  |  |  | □ | 軽量コンクリート）
|  |  |  | ・ | 水セメント比 |  |  |  |  | （ |  |  |  | ％ | ）
| 部材の設計・ | 設計かぶり厚 |  | ・ | 施工誤差 |  |  | （ | [11 empty] | mm) |  |  | □ | 仕様書
| 配筋 | さ | [20 empty] | □
| コンクリート | スランプ |  |  | （ | [14 empty] | cm) |  |  | □ | 仕様書
| の品質等 | 単位水量 |  |  | （ | [14 empty] | kg/㎥) |  |  | □
|  | 空気量 |  |  | （ | [14 empty] | ％)
| 施工計画 | コンクリートの |  | ・ | 打込・締め固め方法 | [17 empty] | □ | 仕様書
|  | 充填方法等 |  |  | （ | [16 empty] | ） | □
|  |  |  | ・ | 打継ぎ部の処理方法
[5 empty] | （ | [16 empty] | ）
|  |  |  | ・ | 養生方法
[5 empty] | （ | [16 empty] | ）
2.耐震性 | 構造躯体 | 構造躯体 |  | ・構造計算方法 |  |  |  |  | □ | 限界耐力計算 | [12 empty] | □ | 構造計算書
（倒壊等防止） | 及び | [7 empty] | □ | 保有水平耐力計算（ルート３） | [12 empty] | □ | 仕様書
| 基礎等 | □ | 等級３ | [5 empty] | □ | 許容応力度等計算（ルート２） | [12 empty] | □ | 構造図
|  | □ | 等級２ | [5 empty] | □ | 許容応力度計算（ルート１） | [12 empty] | □ | 矩計図
[9 empty] | □ | その他 | [12 empty] | □
[9 empty] | □ | 大臣認定書（基準法）の活用
|  | 限界耐力 |  | □ | 各階の安全限界変形の基準に適合
計算
|  | 保有水平耐力 |  | □ | 等級１の基準に適合
|  | 計算 |  |  | □ | 各階のDSの数値がRC造では0.3、SRC造では0.25であり、かつ
|  | （RC造または |  |  |  | 極稀地震力よる応答変位の当該階高さに対する割合が1/75以下
|  | SRC造に限る） |  |  | □ | 各階のDSの数値がRC造では0.55、SRC造では0.5である
| 免震 | 免震建築物 |  | □ | 免震建築物
[5 empty] | □ | 平成12年建設省告示2009号第1第3号による規程
|  |  |  | ・ | 同告示第２の該当する号
[5 empty] | □ | 一号 |  | （四号建築物）
[5 empty] | □ | 二号 |  | （建築基準法20条第二号に掲げる建築物）
[5 empty] | □ | 三号 |  | （時刻歴応答解析を行い大臣認定を取得）
|  |  |  | ・ | 免震層、免震材料の維持に関する計画
[5 empty] | □ | 免震材料等の維持管理に関する計画
[5 empty] | □ | 敷地の管理に関する計画
※この欄に記載されている事項は、必要な範囲内で、個別の申請において詳細に設定してください。
認定事項等 | 確認 | 設計内容説明欄 | [20 empty] | 記載図書 |  | 設計内容
| 項目 | 項目 |  | 設計内容 | [20 empty] | 確認欄
4.維持管理 | 共用配管 | コンクリート |  | ・ | 排水管 |  | （ | □ | 無 |  | □ | 有 | ） | [9 empty] | □ | 仕様書
更新の容易性 |  | 内埋込み |  | ・ | 給水管 |  | （ | □ | 無 |  | □ | 有 | ） | [9 empty] | □ | 配置図
（共用配管） |  | 配管 |  | ・ | 給湯管 |  | （ | □ | 無 |  | □ | 有 | ） | [9 empty] | □ | 平面図
（ガス管を除く） | [22 empty] | □ | 矩形図
| 地中埋設管 | 地中埋没管 |  | ・ | 排水管 |  | （ | □ | 無 |  | □ | 有 | ） | [9 empty] | □ | 設備図
①維持管理等級（共用排水管） |  | 上のコンクリ |  | ・ | 給水管 |  | （ | □ | 無 |  | □ | 有 | ） | [9 empty] | □ | 構造図
|  | ート打設 |  | ・ | 給湯管 |  | （ | □ | 無 |  | □ | 有 | ） | [9 empty] | □
|  |  |  | □ | 条例等の規定により凍結防止のための配管埋没が定められている地域 | [17 empty] | □
| 共用排水菅 | 排水菅の |  | ・ | 共用立管
（等級３とする場合の例） |  | 清掃措置 |  | 管の種類 | [5 empty] | 掃除口の位置 | [7 empty] | 点検措置
|  | 掃除口の |  | （ |  |  |  | ） | （ | [6 empty] | ） | （ | □ | 露出 | □ | 開口）
|  | 点検措置 |  | （ |  |  |  | ） | （ | [6 empty] | ） | （ | □ | 露出 | □ | 開口）
|  |  |  | （ |  |  |  | ） | （ | [6 empty] | ） | （ | □ | 露出 | □ | 開口）
|  |  |  | ・ | 横主管
|  |  |  | 管の種類 | [5 empty] | 掃除口の位置、間隔 | [7 empty] | 点検措置
|  |  |  | （ |  |  |  | ） | （ | [6 empty] | ） | （ | □ | 露出 | □ | 開口）
|  |  |  | （ |  |  |  | ） | （ | [6 empty] | ） | （ | □ | 露出 | □ | 開口）
|  |  |  | （ |  |  |  | ） | （ | [6 empty] | ） | （ | □ | 露出 | □ | 開口）
| 排水菅の性状等（継手及びヘッダーを含む） | 排水菅等の |  | □ | 平滑である |  |  | （仕様等 | [10 empty] | ）
|  | 内面 |  | □ | その他 |  | （ | [11 empty] | ）
|  | 設置状態 |  | □ | たわみ等が生じないように設置
[5 empty] | 措置 |  | （ | [11 empty] | ）
[5 empty] | □ | その他 |  | （ | [10 empty] | ）
| 配管点検口 | 主要接合部等 |  | □ | 給水管、排水管及び給湯管の主要接合部等の点検措置等の確保
の点検措置
| 横主管の | 設置位置 |  | □ | 給水管、排水管及び給湯管の横主管が共用部分に設けられている
| 設置位置 | 到達経路 |  | □ | 人通孔その他人が到達できる経路が設けられている
|  |  |  | □ | 維持管理に円滑な実施のために必要な措置が講じられている※
（※：区分所有住宅以外の住宅に限る）
| 配管補修 | 設置位置 |  | □ | 専用部分に立ち入らないで補修できる位置に露出又は補修可能な
| の措置 |  |  |  | 開口を持つＰＳに設置
|  |  |  | □ | 構造躯体及び仕上材に影響を及ぼすことなく補修できる
|  |  |  | □ | 維持管理に円滑な実施のために必要な措置が講じられている
4.維持管理 | 共用排水菅 | コンクリート |  | □ | 共用排水管のコンクリート内への埋め込み無し | [17 empty] | □ | 仕様書
更新の容易性 |  | 内埋込み配管 |  |  | （モルタル、コンクリートブロックを含む） | [17 empty] | □ | 配置図
（共用配管） |  | 埋設管上の |  | □ | 共用排水管上のコンクリート打設無し | [17 empty] | □ | 平面図
（ガス管を除く） |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 | [20 empty] | □ | 矩形図
|  | 横主管の |  | □ | 排水横主管が共用部に設けられている | [17 empty] | □ | 設備図
②更新対策（共用排水管） |  | 設置位置等 |  | □ | 人通孔その他人が到達できる経路が設けられている（仕上材等 | [17 empty] | □ | 構造図
[5 empty] | の軽微な除去により到達可能なものを含む） | [17 empty] | □
|  |  |  | □ | 維持管理に円滑な実施のために必要な措置が講じられている※ | [17 empty] | □
（等級３とする場合の例） |  |  |  |  | （※：区分所有住宅以外の住宅に限る）
|  | 排水管の |  | □ | 専用部分に立ち入らないで更新できる位置に露出又は更新が
|  | 設置位置 |  |  | 行える開口を持つＰＳに設置（仕上材等の軽微な除去により
更新可能なものを含む）
|  |  |  | □ | ただし書き規定を適用(維持管理の円滑な実施のために必要な措置)
|  | 切断工事等 |  | □ | 共用排水管の切断工事を軽減する措置、かつ、コンクリート
|  | 軽減措置 |  |  | 貫通部のはつり工事を軽減する措置
|  |  |  | □ | 専用排水管の接続替えを容易に行うための措置
|  |  |  | □ | 共用排水管の撤去､接続替え､その他更新のための作業空間の確保
|  | 増設更新 |  | □ | 共用排水管の近傍に新たな共用排水管を設置できる空間、
|  | 対応措置 |  |  | スリーブ等の設置
|  |  |  | □ | 専用排水管の接続替えを容易に行うための措置
|  |  |  | □ | 共用排水管の撤去､接続替え､その他更新のための作業空間の確保

## 第1面
様式２号 第７条第１項（８）関係
設計内容説明書【ＲＣ共同住宅等（住棟用）】 | [27 empty] | （第一面）
建築物の名称
建築物の所在地
設計者 |  | 資 格 |  |  |  | （ |  |  | 級 | ） | 建築士 |  |  |  | （ |  |  | ） | 登録第 | [6 empty] | 号
|  | 建築士事務所 |  |  |  | （ |  |  | 級 | ） | 建築士事務所 |  |  |  | （ |  |  | ） | 知事登録第 | [6 empty] | 号
氏 名
建築基準関係規定への 適合性の確認 |  | □ | 確認済み
審査員氏名 | [27 empty] | （注）この欄は作成者の方は、記入しないでください。
認定事項等 | 確認 | 設計内容説明欄※１ | [22 empty] | 記載図書 |  | 設計内容
| 項目 | 項目 |  | 設計内容 | [22 empty] | 確認欄※２
１．劣化対 | セメント | セメントの種類 |  | □ | ポルトランドセメント | [6 empty] | （JIS R 5210） | [12 empty] | □ | 仕様書
策等級 |  |  |  |  | （ | □ | 中庸熱 |  |  | □ | 低熱 |  |  | □ | その他 |  | ） | [7 empty] | □
（構造躯体等） |  |  |  | □ | フライアッシュセメント | [6 empty] | （JIS R 5213）
|  |  |  | □ | 高炉セメント | [6 empty] | （JIS R 5211）
| コンクリートの | 最小かぶり |  | ・ | 土に接しない部分 | [19 empty] | □ | 仕様書
| 水セメント比 | 厚さ |  |  | 耐力壁以外の壁 |  |  |  |  | 床屋内（ |  |  |  |  | mm) |  | 屋外（ |  |  |  | mm) |  |  |  | □
[5 empty] | 耐力壁、柱、はり |  |  |  |  | 床屋内（ |  |  |  |  | mm) |  | 屋外（ |  |  |  | mm)
|  |  |  | ・ | 土に接する部分
[5 empty] | 壁、柱、はり、床、基礎の立ち上がり部分 | [12 empty] | （ |  |  | mm)
|  |  |  | ・ | 基礎（立ち上がり部分を除く） | [12 empty] | （ |  |  | mm)
|  |  |  | ・ | 外壁仕上げ |  |  | [ | □ | タイル貼 |  |  |  | □ | モルタル塗
[9 empty] | □ | 外断熱工法 |  |  |  | □ | その他 |  | （ |  |  |  | ）]
|  | 水セメント比 |  |  | コンクリートの種類 |  |  |  |  | （ | □ | 普通コンクリート |  |  |  |  | □ | 軽量コンクリート）
|  |  |  | ・ | 水セメント比 |  |  |  |  | （ |  |  |  | ％ | ）
| 部材の設計・ | 設計かぶり厚 |  | ・ | 施工誤差 |  |  | （ | [12 empty] | mm) |  |  |  | □ | 仕様書
| 配筋 | さ | [22 empty] | □
| コンクリート | スランプ |  |  | （ | [15 empty] | cm) |  |  |  | □ | 仕様書
| の品質等 | 単位水量 |  |  | （ | [15 empty] | kg/㎥) |  |  |  | □
|  | 空気量 |  |  | （ | [15 empty] | ％)
| 施工計画 | コンクリートの |  | ・ | 打込・締め固め方法 | [19 empty] | □ | 仕様書
|  | 充填方法等 |  |  | （ | [18 empty] | ） | □
|  |  |  | ・ | 打継ぎ部の処理方法
[5 empty] | （ | [18 empty] | ）
|  |  |  | ・ | 養生方法
[5 empty] | （ | [18 empty] | ）
2.耐震性 | 構造躯体 | 構造躯体 |  | ・構造計算方法 |  |  |  |  | □ | 限界耐力計算 | [14 empty] | □ | 構造計算書
（倒壊等防止） | 及び | [7 empty] | □ | 保有水平耐力計算（ルート３） | [14 empty] | □ | 仕様書
| 基礎等 | □ | 等級３ | [5 empty] | □ | 許容応力度等計算（ルート２） | [14 empty] | □ | 構造図
|  | □ | 等級２ | [5 empty] | □ | 許容応力度計算（ルート１） | [14 empty] | □ | 矩計図
[9 empty] | □ | その他 | [14 empty] | □
[9 empty] | □ | 大臣認定書（基準法）の活用
|  | 限界耐力 |  | □ | 各階の安全限界変形の基準に適合
計算
|  | 保有水平耐力 |  | □ | 等級１の基準に適合
|  | 計算 |  |  | □ | 各階のDSの数値がRC造では0.3、SRC造では0.25であり、かつ極めて
|  | （RC造または |  |  | 稀に発生する地震力による応答変位の当該階高さに対する割合が1/75以下
|  | SRC造に限る） |  |  | □ | 各階のDSの数値がRC造では0.55、SRC造では0.5である
| 免震 | 免震建築物 |  | □ | 免震建築物
[5 empty] | □ | 平成12年建設省告示2009号第1第3号による規程
|  |  |  | ・ | 同告示第２の該当する号
[5 empty] | □ | 一号 |  | （四号建築物）
[5 empty] | □ | 二号 |  | （建築基準法20条第二号に掲げる建築物）
[5 empty] | □ | 三号 |  | （時刻歴応答解析を行い大臣認定を取得）
|  |  |  | ・ | 免震層、免震材料の維持に関する計画
[5 empty] | □ | 免震材料等の維持管理に関する計画
[5 empty] | □ | 敷地の管理に関する計画
※１ この欄に記載されている事項は、必要な範囲内で、個別の申請において詳細に設定してください。
※２ この欄は作成者の方は、記入しないでください。
認定事項等 | 確認 | 設計内容説明欄※１ | [22 empty] | 記載図書 |  | 設計内容
| 項目 | 項目 |  | 設計内容 | [22 empty] | 確認欄※２
4.維持管理 | 共用配管 | コンクリート |  | ・ | 排水管 |  | （ | □ | 無 |  | □ | 有 | ） | [11 empty] | □ | 仕様書
更新の容易性 |  | 内埋込み |  | ・ | 給水管 |  | （ | □ | 無 |  | □ | 有 | ） | [11 empty] | □ | 配置図
（共用配管） |  | 配管 |  | ・ | 給湯管 |  | （ | □ | 無 |  | □ | 有 | ） | [11 empty] | □ | 平面図
（ガス管を除く） | [24 empty] | □ | 矩形図
| 地中埋設管 | 地中埋設管 |  | ・ | 排水管 |  | （ | □ | 無 |  | □ | 有 | ） | [11 empty] | □ | 設備図
①維持管理等級（共用排水管） |  | 上のコンクリ |  | ・ | 給水管 |  | （ | □ | 無 |  | □ | 有 | ） | [11 empty] | □ | 構造図
|  | ート打設 |  | ・ | 給湯管 |  | （ | □ | 無 |  | □ | 有 | ） | [11 empty] | □
|  |  |  | □ | 条例等の規定により凍結防止のための配管埋設が定められている地域 | [19 empty] | □
| 共用排水菅 | 排水菅の |  | ・ | 共用立管
（等級３とする場合の例） |  | 清掃措置 |  | 管の種類 | [5 empty] | 掃除口の位置 | [7 empty] | 点検措置
|  | 掃除口の |  | （ |  |  |  | ） | （ | [6 empty] | ） | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口）
|  | 点検措置 |  | （ |  |  |  | ） | （ | [6 empty] | ） | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口）
|  |  |  | （ |  |  |  | ） | （ | [6 empty] | ） | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口）
|  |  |  | ・ | 横主管
|  |  |  | 管の種類 | [5 empty] | 掃除口の位置、間隔 | [7 empty] | 点検措置
|  |  |  | （ |  |  |  | ） | （ | [6 empty] | ） | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口）
|  |  |  | （ |  |  |  | ） | （ | [6 empty] | ） | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口）
|  |  |  | （ |  |  |  | ） | （ | [6 empty] | ） | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口）
| 排水菅の性状等（継手及びヘッダーを含む） | 排水菅等の |  | □ | 平滑である |  |  | （仕様等 | [10 empty] | ）
|  | 内面 |  | □ | その他 |  | （ | [11 empty] | ）
|  | 設置状態 |  | □ | たわみ等が生じないように設置
[5 empty] | 措置 |  | （ | [11 empty] | ）
|  |  |  | □ | その他 |  | （ | [11 empty] | ）
| 配管点検口 | 主要接合部等 |  | □ | 給水管、排水管及び給湯管の主要接合部等の点検措置等の確保
の点検措置
| 横主管の | 設置位置 |  | □ | 給水管、排水管及び給湯管の横主管が共用部分に設けられている
| 設置位置 | 到達経路 |  | □ | 人通孔その他人が到達できる経路が設けられている
|  |  |  | □ | 維持管理に円滑な実施のために必要な措置が講じられている※
（※：区分所有住宅以外の住宅に限る）
| 配管補修 | 設置位置 |  | □ | 専用部分に立ち入らないで補修できる位置に露出又は補修可能な
| の措置 |  |  |  | 開口を持つＰＳに設置
|  |  |  | □ | 構造躯体及び仕上材に影響を及ぼすことなく補修できる
|  |  |  | □ | 維持管理に円滑な実施のために必要な措置が講じられている
4.維持管理 | 共用排水菅 | コンクリート |  | □ | 共用排水管のコンクリート内への埋め込み無し | [19 empty] | □ | 仕様書
更新の容易性 |  | 内埋込み配管 |  |  | （モルタル、コンクリートブロックを含む） | [19 empty] | □ | 配置図
（共用配管） |  | 埋設管上の |  | □ | 共用排水管上のコンクリート打設無し | [19 empty] | □ | 平面図
（ガス管を除く） |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 | [22 empty] | □ | 矩形図
|  | 横主管の |  | □ | 排水横主管が共用部に設けられている | [19 empty] | □ | 設備図
②更新対策（共用排水管） |  | 設置位置等 |  | □ | 人通孔その他人が到達できる経路が設けられている（仕上材等 | [19 empty] | □ | 構造図
[5 empty] | の軽微な除去により到達可能なものを含む） | [19 empty] | □
|  |  |  | □ | 維持管理に円滑な実施のために必要な措置が講じられている※ | [19 empty] | □
（等級３とする場合の例） |  |  |  |  | （※：区分所有住宅以外の住宅に限る）
|  | 排水管の |  | □ | 専用部分に立ち入らないで更新できる位置に露出又は更新が
|  | 設置位置 |  |  | 行える開口を持つＰＳに設置（仕上材等の軽微な除去により
更新可能なものを含む）
|  |  |  | □ | ただし書き規定を適用(維持管理の円滑な実施のために必要な措置)
|  | 切断工事等 |  | □ | 共用排水管の切断工事を軽減する措置、かつ、コンクリート
|  | 軽減措置 |  |  | 貫通部のはつり工事を軽減する措置
|  |  |  | □ | 専用排水管の接続替えを容易に行うための措置
|  |  |  | □ | 共用排水管の撤去､接続替え､その他更新のための作業空間の確保
|  | 増設更新 |  | □ | 共用排水管の近傍に新たな共用排水管を設置できる空間、
|  | 対応措置 |  |  | スリーブ等の設置
|  |  |  | □ | 専用排水管の接続替えを容易に行うための措置
|  |  |  | □ | 共用排水管の撤去､接続替え､その他更新のための作業空間の確保
※１ この欄に記載されている事項は、必要な範囲内で、個別の申請において詳細に設定してください。
※２ この欄は作成者の方は、記入しないでください。
認定事項等 | 確認 | 設計内容説明欄※１ | [22 empty] | 記載図書 |  | 設計内容
| 項目 | 項目 |  | 設計内容 | [22 empty] | 確認欄※２
5.高齢者等 | 共用廊下 | 共用廊下 |  | 有効幅員 |  |  | （ | [7 empty] | mm) | [9 empty] | □ | 仕様書
対策 |  | の幅員 | [22 empty] | □ | 平面図
（共用部分） |  | 外部開放廊 |  | ・ | 転落防止措置の床からの高さ | [7 empty] | （ | [7 empty] | mm) |  |  |  | □ | 矩形図
|  | 下の転落防 |  | □ | 手すり壁 |  |  |  | □ | さく |  |  | □ | 金網 | [10 empty] | □
止用手すり
| 共用階段 | 勾配等 |  | ・ | けあげ |  | （ |  |  |  | mm) |  | ・ | 踏面 |  | （ |  |  |  | mm) |  |  |  |  | □ | 平面図
|  |  |  | ・ | 勾配 |  | （ | [5 empty] | / | [6 empty] | ） |  |  |  |  | □ | 階段詳細図
|  | 蹴込み |  | ・ | 蹴込み寸法 |  |  | （ | [11 empty] | mm)
|  |  |  | ・ | 蹴込み板 |  |  | （ | □ | 無 | □ | 有 | ）
|  | 形式等 |  | ・ | 階段の形式
[5 empty] | （ | □ | 踊り場付き折れ階段 | [5 empty] | □ | 直階段 |  |  | □ | その他 |  | ）
|  |  |  | ・ | 最上段の通路等への食い込み | [7 empty] | （ | □ | 無 | □ | 有 | ）
|  |  |  | ・ | 最下段の通路等への突出 | [7 empty] | （ | □ | 無 | □ | 有 | ）
|  | 滑り防止 |  | ・ | 滑り止め |  |  | （ | □ | 無 | □ | 有、踏面と同一面）
|  | 段鼻 |  | ・ | 段鼻の出 |  |  | （ | □ | 無 | □ | 有 | ）
|  | 転落防止用 |  | ・ | 転落防止措置の床からの高さ | [7 empty] | （ | [7 empty] | mm)
|  | 手すり（外部 |  | □ | 手すり壁 |  |  |  | □ | さく |  |  | □ | 金網
開放階段）
|  | 共用階段 |  | ・ | 有効幅員 | [7 empty] | （ | [7 empty] | mm)
の幅員
|  | 手すり |  | □ | 有 |  | □ | 無
| エレベーター | エレベーター |  | ・ | 住戸の位置 |  |  | （ | □ | 建物出入口に存する階 | [6 empty] | □ | 左記以外） | [6 empty] | □ | 仕様書
|  | の利用 |  | ・ | エレベーター設置 |  |  |  |  | （ | □ | 無 | □ | 有 | ） | [9 empty] | □ | 平面図
|  | エレベーター |  | ・ | 出入口の有効幅員 | [7 empty] | （ | [7 empty] | mm) |  |  |  | □
の仕様
|  | エレベーター |  | ・ | エレベーターホールの寸法 | [8 empty] | ( |  |  |  | mm | × |  |  |  | mm)
ホールの広さ
6.省エネル | 【一次エネル | 評価方法 |  | □ | 住棟評価（詳細は第三面にて記載）
ギー対策 | ギー消費 |  |  | □ | 単位住戸評価
量等級】
※１ この欄に記載されている事項は、必要な範囲内で、個別の申請において詳細に設定してください。
※２ この欄は作成者の方は、記入しないでください。

## 第2面
設計内容説明書【ＲＣ共同住宅等（住戸用）】 | [21 empty] | （第二面）
住戸番号
認定事項等 | 確認 | 設計内容説明欄※１ | [16 empty] | 記載図書 |  | 設計内容
| 項目 | 項目 | 設計内容 | [17 empty] | 確認欄※２
3.可変性 |  |  | ・ | 躯体天井高さ | [7 empty] | （ |  |  |  |  | mm以上) |  | □ | 矩形図
|  |  |  | □ | 可変性の確保に有効な高さを含める（区分所有住宅以外の住宅に限る） | [13 empty] | □
□
4.維持管理 | 専用配管 | コンクリート | □ | 給水管、排水管及び給湯管のコンクリート内への | [14 empty] | □ | 仕上表
更新の容易性 |  | 内埋込み |  | 埋め込み無し（コンクリートブロックを含む） | [14 empty] | □ | 配置図
（専用配管） |  | 配管 | [16 empty] | □ | 平面図
|  | 他住戸内の | □ | 給水管、排水管及び給湯管の他住戸専用部内への設置無し | [14 empty] | □ | 基礎伏図
|  | 専用部内の | □ | 維持管理に円滑な実施のために必要な措置が講じられている※ | [14 empty] | □ | 構造図
|  | 設置 |  | （※：区分所有住宅以外の住宅に限る） | [14 empty] | □ | 設備図
（ガス管を除く） | 地中埋設管 | 地中埋設管 | □ | 排水管 |  | （ | □ | 無 |  | □ | 有 | ） | [6 empty] | □
|  | 上のコンクリ | □ | 給水管 |  | （ | □ | 無 |  | □ | 有 | ） | [6 empty] | □
|  | ート打設 | □ | 給湯管 |  | （ | □ | 無 |  | □ | 有 | ）
|  |  | □ | 条例等の規定により凍結防止のための配管埋設が定められている地域
| 専用排水菅 | 排水菅の | ・ | 便所
|  | 清掃措置 |  | [ | □ | 共用竪管に隣接 |  |  |  |  | □ | 掃除口 |  | □ | （露出又は開口有）]
|  |  | ・ | その他の水まわり
|  |  |  | [ | □ | トラップ |  |  |  |  | □ | 掃除口 |  | □ | （露出又は開口有）]
| 排水菅の形状等（継手及びヘッダーを含む） | 排水菅等の | □ | 平滑である |  |  | （仕様等 | [8 empty] | ）
|  | 内面 | □ | その他 |  | （ | [9 empty] | ）
|  | 設置状態 | □ | たわみ等が生じないように設置
|  |  |  | 措置 |  | （ | [9 empty] | ）
|  |  |  | □ | その他 |  | （ | [8 empty] | ）
| 配管点検口 | 主要接合部 | ・ | 排水管と設備機器の接合部
|  | 等の点検措置 |  | [( | □ | 露出 |  | □ | 開口有 |  |  | □ | その他 |  | （ |  |  | )]
|  |  | ・ | 給水管と設備機器の接合部
|  |  |  | [( | □ | 露出 |  | □ | 開口有 |  |  | □ | その他 |  | （ |  |  | )]
|  |  | ・ | 給湯管と設備機器の接合部
|  |  |  | [( | □ | 露出 |  | □ | 開口有 |  |  | □ | その他 |  | （ |  |  | )]
|  |  | ・ | 給水管とバルブ及びヘッダー
|  |  |  | [( | □ | 露出 |  | □ | 開口有 |  |  | □ | その他 |  | （ |  |  | )]
|  |  | ・ | 給湯管とバルブ及びヘッダー
|  |  |  | [( | □ | 露出 |  | □ | 開口有 |  |  | □ | その他 |  | （ |  |  | )]
※１ この欄に記載されている事項は、必要な範囲内で、個別の申請において詳細に設定してください。
※２ この欄は作成者の方は、記入しないでください。

## 第3面
設計内容説明書【ＲＣ共同住宅等（住戸用）】 | [24 empty] | （第三面）
認定事項等 |  | 確認 | 設計内容説明欄※１ | [18 empty] | 記載図書 |  | 設計内容
|  | 項目 | 項目 |  | 設計内容 | [18 empty] | 確認欄※２
6.省エネル |  | 適用する基準 | 適用する基準 |  | □ | 非住宅･住宅計算方法 | [15 empty] | □ | 計算書
ギー対策 |  |  |  |  | □ | 誘導仕様基準 | [15 empty] | □ | 仕上表
【断熱等 |  | 外皮・開口部の断熱性能等 | 非住宅・住宅計算方法 | 外皮平均熱貫流率 | □ | 外皮平均熱貫流率（UA値）の基準に適合 | [15 empty] | □ | 平面図
性能等級】 | [21 empty] | □ | 立面図
|  |  |  | 外皮平均日射熱取得率 | □ | 冷房期の平均日射熱取得率（ηAC値）の基準に適合 | [15 empty] | □ | 矩計図
地域の区分 | [21 empty] | □ | 建具表
（ | ） |  | 誘導仕様基準 | 外皮の断熱性能等 | □ | 外皮の熱貫流率の基準に適合 | [8 empty] | □ | 緩和措置有り（外気床（５％緩和）） | [5 empty] | □
[5 empty] | □ | 断熱材の熱抵抗の基準に適合 | [8 empty] | □ | 緩和措置有り（外気床（５％緩和））
[5 empty] | □ | 構造熱橋部の基準に適合（鉄筋コンクリート造等のみ）
|  |  |  | 開口部の断熱性能等 | □ | 開口部の断熱性能等に関する基準に適合
[6 empty] | □ | 緩和措置有り
[7 empty] | □ | 窓の断熱（２％緩和） | [5 empty] | □ | 窓の日射（４％緩和）
|  | 結露防止対策 | 結露の発生防止対策 |  | □ | 防湿層の設置（繊維系断熱材等を使用する場合）
[6 empty] | □ | 設置 |  | （ | [6 empty] | ）
[6 empty] | □ | 省略 |  | （ | [6 empty] | ）
[5 empty] | □ | 通気層の設置（外壁・屋根を断熱構造とする場合）
[6 empty] | □ | 屋根 |  | [ | □ | 有 | ( |  |  | ) | □ | 省略 |  | ( | ) | ]
[6 empty] | ・ | 防風層の設置 |  |  |  |  | ( | [7 empty] | )
[6 empty] | □ | 外壁 |  | [ | □ | 有 | ( |  |  | ) | □ | 省略 |  | ( | ) | ]
[6 empty] | ・ | 防風層の設置 |  |  |  |  | ( | [7 empty] | )
【一次エネル |  | 適用する基準 | 適用する基準 |  | □ | 非住宅･住宅計算方法 | [15 empty] | □ | 仕上表
ギー消費 | [5 empty] | 住棟評価の場合は以下のいずれかを選択 | [15 empty] | □ | 計算書
量等級】 | [5 empty] | □ | 住棟評価（単位住戸の合計） | [14 empty] | □ | 面積表
[6 empty] | □ | 住棟評価（単位住戸の合計＋共用部） | [14 empty] | □ | 平面図
[5 empty] | □ | 誘導仕様基準 | [15 empty] | □ | 機器表
|  | 一次エネルギー消費量 | 非住宅・住宅計算方法 | 外皮性能値 | ・ | 外皮平均熱貫流率（UA値） | [8 empty] | □ | 一次エネルギー消費量計算 | [5 empty] | □ | 系統図
[5 empty] | ・ | 冷房期の平均日射熱取得率（ηAC値） | [9 empty] | 結果による
[5 empty] | ・ | 暖房期の平均日射熱取得率（ηAH値）
|  |  |  | 居室等の面積 | ・ | 合計の床面積 | [8 empty] | □ | 一次エネルギー消費量計算
[6 empty] | ・ | 主たる居室 | [8 empty] | 結果による
[6 empty] | ・ | その他の居室
|  |  |  | 一次エネルギー消費量 | ・ | 基準一次エネルギー消費量 | [8 empty] | □ | 一次エネルギー消費量計算
[5 empty] | ・ | 設計一次エネルギー消費量 | [9 empty] | 結果による
|  |  |  | 設備機器等の仕様 | □ | 一次エネルギー消費量計算結果による
|  |  | 誘導仕様基準 | 暖房設備 | ・ | 暖房方式 |  |  | （ | [10 empty] | ）
[5 empty] | ・ | 暖房機器の仕様等
[6 empty] | （ | [13 empty] | ）
|  |  |  | 冷房設備 | ・ | 冷房方式 |  |  | （ | [10 empty] | ）
[5 empty] | ・ | 冷房機器の仕様等
[6 empty] | （ | [13 empty] | ）
|  |  |  | 換気設備 | ・ | 熱交換換気設備の有無 | [6 empty] | □ | 有 |  |  | □ | 無
[5 empty] | ・ | 換気機器の仕様等
[6 empty] | （ | [13 empty] | ）
|  |  |  | 照明設備 | □ | 全ての照明設備がLED又は同等以上
|  |  |  | 給湯設備 | □ | 給湯熱源機の種類等 | [5 empty] | （ | [7 empty] | ）
[5 empty] | ・ | 所定の省エネ対策の実施
[6 empty] | □ | ヘッダー方式 分岐後配管径13A以下
[6 empty] | □ | 浴室シャワーの節湯水栓の使用
[6 empty] | □ | 高断熱浴槽の採用
※１ この欄に記載されている事項は、必要な範囲内で、個別の申請において詳細に設定してください。
※２ この欄は作成者の方は、記入しないでください。

## 第4面
設計内容説明書【ＲＣ共同住宅等（住戸用）】 | [17 empty] | （第四面）
認定事項等 | 確認 | 設計内容説明欄※１ | [12 empty] | 記載図書 |  | 設計内容
| 項目 | 項目 | 設計内容 | [13 empty] | 確認欄※２
7.住宅の規模 | 住宅面積 | 住宅の面積 | ・ | 住宅の専用面積 |  |  |  |  | （ |  |  | ㎡ | ） |  | □ | 求積図
|  |  | ・ | 40㎡以上ある階 | [10 empty] | □
|  |  |  | （ |  |  | 階 | ） | （ |  |  | ㎡ | ）
|  |  |  | うち階段部分面積 |  |  |  |  | （ |  |  | ㎡ | ）
8.維持保全 |  | 維持保全 | ・ | 期間 |  |  |  |  | （ | ） | 年以上 |  |  |  | □ | 申請書
の方法 |  | の期間等 |  | □ | その他の基準への適合 | [9 empty] | □ | 維持保全計画書
9.資金計画 |  | 費用の設定 | □ | 建築に要する費用の設定 | [10 empty] | □ | 申請書
|  |  | □ | 維持保全に要する費用の設定
10.居住環境 | まちなみ | 地区計画等 | ・地区計画等、景観計画、建築協定、景観協定、条例、その他地方公共団体が | [11 empty] | □ | 別添
への配慮 | への配慮 | への適合 | 自主的に定める要綱等がある区域
|  |  |  | □ | 区域外
|  |  |  | □ | 区域内 |  | 該当する地区計画等の名称 （ ）
[5 empty] | □ | 適合
・住宅の建築制限がある都市計画施設等の区域として、所管行政庁が
選定・公表したものの区域
|  |  |  | □ | 区域外
11.自然災害 |  | 区域等への | ・自然災害のリスクが特に高い区域 | [11 empty] | □ | 別添
への配慮 |  | 該当有無 |  | □ | 区域外
・自然災害のリスクに応じて、建築禁止から建築制限まで、
所管行政庁が選定・公表したものの区域
|  |  |  | □ | 区域外
・一定の自然災害のリスクはあるものの、
建築制限はなく一律に居住を避けるべきとまではいえない区域
|  |  |  | □ | 区域外
|  |  |  | □ | 区域内 |  | （ | [6 empty] | ）
[5 empty] | □ | 所管行政庁が定める必要な措置に適合
※１ この欄に記載されている事項は、必要な範囲内で、個別の申請において詳細に設定してください。
※２ この欄は作成者の方は、記入しないでください。