## 表紙
５ 木造住宅耐震診断結果報告書作成要領
（様式１）
○○○○/○/○ 00：00：00
【申込者用・市町用・受託団体用・診断員用】
[5 empty] | 市町名－受付番号： |  |  | 〇〇 | 市町 | － | 〇〇〇 | 号
|  |  | 市町受付年月日 |  |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
木造住宅耐震診断結果報告書
|  | 診断申込者 | [7 empty] | 様
|  | （診断申込者へ） 報告年月日 |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
|  | （市町へ） 報告年月日 |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
|  | 調査年月日 |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
建築士事務所名称
建築士事務所種別 |  |  | □一級建築士事務所 □二級建築士事務所 □木造建築士事務所
建築士事務所登録年月日番号 |  |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 第 |  | 号
耐震診断事務所登録年月日番号 |  |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 第 |  | 号
耐震診断技術者氏名 | [8 empty] | 印
耐震診断技術者名簿登録年月日 |  |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 第 |  | 号
耐震診断プログラム名
審査欄
②受付番号・受付年月日
・市町での受付番号・年月日を記入する。
②
③
③申込者氏名
・木造住宅耐震診断事業補助金交付の申し込みを
行った者の氏名を記入する。
⑤
⑥
④⑤報告年月日
・報告書を、それぞれ市町、及び診断申込者に提出する
日を記入する。（市町に提出する段階では、診断申込者
への報告年月日は空欄。）
⑥調査年月日
・現地調査を実施した日を記入する。
⑦設計事務所名等
・設計事務所名等を記入し、診断技術者は
捺印をする。
⑦
④
①プログラムの出力時間を
表示させる。
①

## 総合評価
（様式２）
□ 総合評価 □
（ａ）地盤・基礎
地盤 | 対 策 |  |  | 記入欄（○印） | 注意事項
よい
普通
悪い （埋立地、盛り土、軟弱地盤） | 表層の地盤改良を行っている
杭基礎である
特別な対策を行っていない
地形 | 対 策 |  |  | 記入欄（○印） | 注意事項
がけ地 急斜面 | 平坦 ・ 普通
コンクリート擁壁
石積
特別な対策を行っていない
基礎形式 | 状態 |  |  | 記入欄（○印） | 注意事項
鉄筋コンクリート基礎 | 健全
ひび割れが生じている
無筋コンクリート基礎 | 健全
ひび割れが生じている
玉石基礎 | 足固めあり
足固めなし
その他（ブロック基礎等）
（ｂ）上部構造
階 | 方 向 | 上部構造 評点 | 判 定
2F | X
Y
1F | X
Y
上部構造評点 |  | 判 定
1.5以上 |  | 倒壊しない
1.0以上～1.5未満 |  | 一応倒壊しない
0.7以上～1.0未満 |  | 倒壊する可能性がある
0.7未満 |  | 倒壊する可能性が高い
①地盤・地形の評価
・「聞き取り調査チェックリスト」、「地盤・地形状況の確認リスト」により結果を該当箇所に記入し、「参考４ 立地条件の注意事項例」を参考に、注意事項欄に記入する。
②基礎の評価
・「聞き取り調査チェックリスト」で確認して基礎形式結果を参考にし、該当する箇所に○印を記入し、「参考５ 基礎の注意事項例」を参考に、注意事項欄に記入する。
①
①
①
①
②
②
③上部構造の評価
算出した「上部構造の評点」及び「判定結果」を転記する。
③
③

## 建物概要調査表A
（様式３）
□ 建物概要調査表 Ａ □ | [7 empty] | 市町名 |  |  | 受付番号
調査年月日 |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  |  |  |  | 年
申込者氏名 | [8 empty] | 用 途 |  |  | 専用住宅
申込者住所 | [11 empty] | 併用住宅 |  | 0
郵便番号 | [11 empty] | その他
電話
所有区分 |  |  | 持家 |  |  | 借家 |  |  | 柱半間スパン・柱小径 |  |  |  |  | 0
建物名称 | [8 empty] | 半間スパン |  |  |  | cm
建物所在地 | [8 empty] | 柱小径 |  |  |  | cm
竣工年 | [7 empty] | 年 | 屋 根 材 料 |  | 瓦葺き（重い屋根） |  |  | 0
築年数 |  |  |  | 年 |  |  |  | 年 |  |  | ｽﾚｰﾄ瓦（重い屋根）
階数 |  | 地下 |  | 階 | 地上 |  | 階 |  |  |  | 鉄板葺き（軽い）
構造 |  |  | 木造在来軸組工法 | [7 empty] | シングル葺き（軽い） |  |  | 構造 | 屋根 | 壁 | 樋 | 躯体
|  |  | 一部RC、ブロック造（浴室のみ) | [5 empty] | 外 壁 材 料 |  | 角波鉄板 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | 地下室と見なされる車庫を有す | [7 empty] | 板張り、合板張り |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | 平面的、断面的に異種構造部分を有するが、 木造部分で独立している。 | [7 empty] | ラスモルタル |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE
[11 empty] | 窯業系サイディング |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
構造的特記事項 | [10 empty] | 金属サイディング |  |  |  |  | FALSE
[11 empty] | 土塗壁 |  |  |  |  | FALSE
[9 empty] | 樋の 種類 |  | 塩ビ
鉄板
[9 empty] | 露出した躯体 |  | 梁
柱
土台
異種構造部分は、本診断対象外であり、木造部分のみ検討します。
[7 empty] | 面積（ｍ2） |  |  | １階短辺方向スパン | [6 empty] | 形状割増係数
小屋裏利用 |  |  | 有り |  | ２階床面積 |  |  |  | ㎡ | スパン |  | ｍ |  | 1 |  | 0 | 0
|  |  | 無し |  | １階床面積 |  |  |  | ㎡ |  | ６ｍ以上
[5 empty] | 地階床面積 |  |  |  | ㎡ |  | ４ｍ以上６ｍ未満
[5 empty] | 延べ床面積 |  |  |  | ㎡ |  | ４ｍ未満
増 築 ・ 改 造 等 工 事 | 工事種別 |  | 工事の有無 |  |  |  | 施工年 |  |  | 工事内容
|  |  |  | 有 |  | 無 | [7 empty] | 0 |  | 増築工事 |  | 居間増築
|  |  |  | 有 |  | 無 | [7 empty] | 0 |  | 改造工事 |  | 台所改造
|  |  |  | 有 |  | 無 | [7 empty] | 0 |  | 補修工事 |  | 白蟻改修
|  |  |  | 有 |  | 無 | [7 empty] | 0 |  | 用途変更
特記事項
災害履歴 |  |  | 床下浸水、床上浸水 |  |  |  | 住宅金融公庫 融資有無 |  |  | １ 金融公庫融資有り |  |  |  | FALSE | 0 | 床下浸水、床上浸水（土台腐朽チェック）
|  |  | 火災、ボヤ | [6 empty] | ２ 金融公庫融資無し |  |  |  | FALSE |  | 火災、ボヤ（焼失部分チェック）
設計図書の有無 |  |  | １ 図面有り、筋かい・接合金物の配置記入有り（平面図内に記入有り） | [12 empty] | 車の突入事故（損傷箇所チェック）
２ 図面有り、筋かいの配置記入有り
|  |  | ３ 図面有り、筋かい・接合金物の配置記入無し（立面のみ記入含む） | [10 empty] | 0
|  |  | ４ 図面はない | [10 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
整備図面
明治
大正
昭和
平成
平面図
立面図
矩計図
梁伏図
基礎伏図
軸組図
【建物概要調査表Ａの記入要領】
① 依頼者氏名等
・依頼者氏名を入力する。
・所有区分で借家とチェックした場合、建物名称、建物所在地の欄を記入する。
持家で、依頼者住所と同じ場合は入力不要。
② 竣工年
・建物の竣工年を記載する。
③ 階数
・階数を入力する。診断対象外であるが、地下階数がある場合は記入する。
④ 構造
・該当項目にチェックを入れる。複数にチェックを入れてもよい
（診断計算には影響しない）。
⑤ 構造的特記事項
・チェックリストで表せない事項がある場合に入力する。
⑥ 用途
・併用住宅の場合は、併用部分用途欄に併用部分の用途を1階店舗、1階事務所等
と記入する。
⑦ 柱ピッチ、柱小径
・標準的なモジュールとなる柱の間隔（半間の寸法）と代表的な居室周りの柱小径を
記入する。
⑧ 屋根材料
・４つの項目は、１階と２階の屋根が違う場合を想定しており、１箇所でも重い屋根
にチェックが入ると、重い屋根として計算する。
⑨ 外壁材料・樋の種類
・劣化度の低減係数の算出等に必要であり、存在している部材全てにチェックを入れる。
⑩ 露出した躯体の有無
・劣化度の低減係数の算出等に必要であり、存在している部材があればチェックを入れる。
⑪ 床面積
・各階床面積を記入する。
⑫ 短辺方向スパン
・形状割増係数の算定に必要であり、１階の短辺方向のスパンを記入する。
⑬ 増築・改造等工事
・有無についてチェックを入れる。また、工事内容についても記入する。
⑭ 災害履歴
・チェックが入った場合は当該部分の調査を行うものとする。
・床下、床上浸水の場合は、土台の腐朽、白蟻について調査を行う。
・火災、ボヤの場合は当該部分の構造材の状況を調査する。
⑮ 住宅金融公庫融資の有無
・工事の信頼性を示す目安として、調査時の基礎資料となる。
⑯ 設計図書の有無
・設計図書は建物を把握できること以外に、筋かいの有無、配置を調査する重要な資料
となる。
・保存されている図面の種類をチェックする。

## 建物概要調査表A（認定プログラム用）
（様式３－２）（認定プログラム用）
□ 建物概要調査表 Ａ □
調査年月日 |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  |  |  |  | 年
申込者氏名 | [8 empty] | 用 途 |  |  | 専用住宅
申込者住所 | [11 empty] | 併用住宅
郵便番号 | [11 empty] | その他
電話
所有区分 |  |  | 持家 |  |  | 借家 |  |  | 柱半間スパン・柱小径
建物名称 | [8 empty] | 半間スパン |  |  |  | cm
建物所在地 | [8 empty] | 柱小径 |  |  |  | cm
竣工年 | [7 empty] | 年 | 屋 根 材 料 |  | 瓦葺き（重い屋根）
築年数 |  |  |  | 年 |  |  |  | 年 |  |  | ｽﾚｰﾄ瓦（重い屋根）
階数 |  | 地下 |  | 階 | 地上 |  | 階 |  |  |  | 鉄板葺き（軽い）
構造 |  |  | 木造在来軸組工法 | [7 empty] | シングル葺き（軽い）
|  |  | 一部RC、ブロック造（浴室のみ) | [5 empty] | 外 壁 材 料 |  | 角波鉄板
|  |  | 地下室と見なされる車庫を有す | [7 empty] | 板張り、合板張り
|  |  | 平面的、断面的に異種構造部分を有するが、 木造部分で独立している。 | [7 empty] | ラスモルタル
窯業系サイディング
構造的特記事項 | [10 empty] | 金属サイディング
土塗壁
[9 empty] | 樋の 種類 |  | 塩ビ
鉄板
[9 empty] | 露出した躯体 |  | 梁
柱
土台
異種構造部分は、本診断対象外であり、木造部分のみ検討します。
面積（ｍ2）
小屋裏利用 |  |  | 有り | ２階床面積 |  |  |  | ㎡ | 地階床面積 |  |  |  | ㎡
|  |  | 無し | １階床面積 |  |  |  | ㎡ | 延べ床面積 |  |  |  | ㎡
増 築 ・ 改 造 等 工 事 | 工事種別 |  | 工事の有無 |  |  |  | 施工年 |  |  | 工事内容
|  |  |  | 有 |  | 無
|  |  |  | 有 |  | 無
特記事項
ブロック塀 |  |  | 1.2mを超えるブロック塀の 有無 |  |  |  |  | 1.2mを超えるブロック塀無し
1.2mを超えるブロック塀に控え壁有り
1.2mを超えるブロック塀に控え壁無し
擁壁・がけの状況 |  |  | 傾斜、亀裂、ハラミの有無 |  |  |  |  | 擁壁無し又は支障無し |  |  | がけ無し又は支障無し
[8 empty] | 擁壁傾斜有 |  |  | がけ壁傾斜有
[8 empty] | 擁壁亀裂有 |  |  | がけ壁亀裂有
[8 empty] | 擁壁ハラミ有 |  |  | がけ壁ハラミ有
設計図書の有無 |  |  | １ 図面有り、筋かい・接合金物の配置記入有り（平面図内に記入有り）
２ 図面有り、筋かいの配置記入有り
３ 図面有り、筋かい・接合金物の配置記入無し（立面のみ記入含む）
４ 図面はない
整備図面
明治
大正
昭和
平成
平面図
立面図
矩計図
梁伏図
基礎伏図
軸組図
令和
【建物概要調査表Ａの記入要領】
① 依頼者氏名等
・依頼者氏名を入力する。
・所有区分で借家とチェックした場合、建物名称、建物所在地の欄を記入する。
持家で、依頼者住所と同じ場合は入力不要。
② 竣工年
・建物の竣工年を記載する。
③ 階数
・階数を入力する。診断対象外であるが、地下階数がある場合は記入する。
④ 構造
・該当項目にチェックを入れる。複数にチェックを入れてもよい
（診断計算には影響しない）。
⑤ 構造的特記事項
・チェックリストで表せない事項がある場合に入力する。
⑥ 用途
・併用住宅の場合は、併用部分用途欄に併用部分の用途を1階店舗、1階事務所等と記入する。
⑦ 柱ピッチ、柱小径
・標準的なモジュールとなる柱の間隔（半間の寸法）と代表的な居室周りの柱小径を記入する。
⑧ 屋根材料
・４つの項目は、１階と２階の屋根が違う場合を想定しており、１箇所でも重い屋根にチェックが入ると
重い屋根として計算する。
⑨ 外壁材料・樋の種類
・劣化度の低減係数の算出等に必要であり、存在している部材全てにチェックを入れる。
⑩ 露出した躯体の有無
・劣化度の低減係数の算出等に必要であり、存在している部材があればチェックを入れる。
⑪ 床面積
・各階床面積を記入する。
⑫ 増築・改造等工事
・有無についてチェックを入れる。また、工事内容についても記入する。
⑬ ブロック塀
・基準法では、1.2ｍを超えるブロック壁には控え壁を設けることになっているが、
その控え壁があるかないかを調べる。
・今回の調査では、鉄筋の配筋状態や、基礎形状の確認が出来ないために安全性の判断は行えない。
⑭ 擁壁・がけ
・擁壁の傾斜や亀裂が認められた場合、総合評価の地形の注意事項欄に状況を記入する。
⑮ 設計図書の有無
・設計図書は建物を把握できること以外に、筋かいの有無、配置を調査する重要な資料となる。
・保存されている図面の種類をチェックする。

## 建物概要調査表B
（様式４）
□ 建物概要調査表 Ｂ □ | [5 empty] | 市町名 |  | 受付番号
※目視調査可能部分において記入する
部位等 |  |  |  | 調査内容 | 調査実施・不可
主 要 な 軸 組 等 | 構 造 耐 力 上 | 損 ・ 接 合 金 物 | 部 材 の 断 面 欠 | 大きな欠き込み、割れの 有無 |  | 欠き込み有 |  | 割れ有 |  |  | 0
[6 empty] | 欠き込み無 |  | 割れ無
[6 empty] | 調査不可 |  | 調査不可
|  |  |  | 柱頭・柱脚接合部の仕様 |  | 金物有 | Ⅰ | H12建告第1460号に適合する仕様 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | Ⅱ | 羽子板ﾎﾞﾙﾄ、山形ﾌﾟﾚｰﾄVP、かど金物CP-T、CP-L、込み栓
[7 empty] | Ⅲ | ほぞ差し、釘打ち、かすがい等（構面の両端が通し柱の場合）
[7 empty] | Ⅳ | ほぞ差し、釘打ち、かすがい等
金物無
調査不可
床下部分 |  | 接 合 方 法 |  | 足固め、根がらみ等で固め られているか |  | 足固め有 | 布基礎、土台のない形式の 場合に調査
足固め無
調査不可
筋かい端部 |  |  |  | 筋かい端部の金物の有無 |  | 金物あり | ※H12建告第1460号に適合する仕様の金物のある場合は「金物あり」にチェック
金物なし
調査不可
水 平 剛 性 の 確 保 | 床 面 ・ 小 屋 面 |  |  | 床仕様区分 （火打ちの有無、床板は合板か、金物は充分使用されているか） |  | 火打ち有り |  | 金物有 |  | 0 | 0
金物無
火打ち無し
調査不可
[6 empty] | 合板有り |  |  |  | 0
合板無し
調査不可
| け吹 部き 分抜 |  |  | 吹き抜け面積、吹き抜け 部分の対策、補強の有無 |  | 吹き抜け有 | 縦 |  | m
[7 empty] | 横 |  | m
吹き抜け無
下屋、増築部 |  |  |  | 母屋との接合部分で金物が 充分使用されているか |  | 金物有
金物無
調査不可
ブロック塀 |  |  |  | 1.2mを超えるブロック塀の 有無 |  | 1.2mを超えるブロック塀無し
1.2mを超えるブロック塀に控え壁有り
1.2mを超えるブロック塀に控え壁無し
擁壁・がけの状況 |  |  |  | FALSE |  | 擁壁無し又は支障無し |  | がけ無し又は支障無し |  |  | FALSE
[6 empty] | 擁壁傾斜有 |  | がけ壁傾斜有 |  |  | FALSE
[6 empty] | 擁壁亀裂有 |  | がけ壁亀裂有 |  |  | FALSE
[6 empty] | 擁壁ハラミ有 |  | がけ壁ハラミ有 |  |  | FALSE
備考
【建物概要調査表Ｂの記入要領】
① 構造耐力上主要な軸組等
・梁端部下端切り欠きの有無、割れの有無、金物の有無及び金物の仕様を調べる。
・金物が無い場合、錆びている場合、あるいはゆるんでいる場合等の問題がないか調べる。
② 床下部分
・調査は床下点検孔や床下収納等がある場合に目視で行う。
・足固め、根がらみは布基礎、土台のない基礎形式の場合に調査する。
③ 筋かい端部
・筋かい端部の金物の有無を調べる。なお、H12建告第1460号に適合する仕様の金物である
場合のみ、金物ありにチェックすることとする。
④ 水平剛性の確保
・床面、小屋面に火打ち梁が施工されているか、ボルトで止められているか、または構造用合
板が施工されているか調査する。
・火打ち梁については、ボルト止めでない場合や接合部に隙間がある場合等、問題がないか
調査する。
⑤ 吹き抜け部分
・建物の弱点となる可能性がある部分であり、吹き抜けの有無、及びスパンを記入する。
（４ｍ以上の吹き抜けがある場合に、床仕様を一段階下げて適用する必要がある。）
⑥ 下屋、増築部分
・主屋と接合された部分の下屋、増築部外側の桁材の接合状況を調査する。金物で緊結され
ておらず、桁材が主屋側で柱により支持されていない場合は、脱落する危険性がある。
⑦ ブロック塀
・基準法では、1.2ｍを超えるブロック壁には控え壁を設けることになっているが、その控え壁が
あるかないかを調べる。
・今回の調査では、鉄筋の配筋状態や、基礎形状の確認が出来ないために安全性の判断は
行えない。
⑧ 擁壁・がけ
・擁壁の傾斜や亀裂が認められた場合、総合評価の地形の注意事項欄に状況を記入する。
⑨ 備考
・上記の調査項目において、特殊な事項がある場合、特に知らせる事項がある場合に記入
する。
②
③
④
⑥
⑦
⑧
⑨
①
⑤

## 聞き取り調査チェックリスト
（様式５）
□ 聞き取り調査チェックリスト □
筋かい有無 |  |  | 筋かいは入っていた |  |  | 土塗り壁の 有無 |  | 土塗り壁有り |  | 土塗り壁の有無は診断に反映出来るのかな？たぶん出来ないだろう。
|  |  | 筋かいは入っていない |  |  |  |  | 土塗り壁無し |  | 強い壁の定義は？
|  |  | 筋かいは不明 |  |  |  |  | 土塗り壁は不明 |  | 白地にするには下記番号に０を入力
|  | 筋かいのサイズ |  | cm× | ｃｍ |  | 壁の厚さ |  | cm | 0 | 0
基礎形式 |  |  | 基礎は鉄筋コンクリート布基礎 |  |  |  | 鉄筋の有無が不明な場合は 無筋コンクリート布基礎 として扱う。
基礎は無筋コンクリート布基礎
基礎は玉石、石積み、ブロック積み
|  |  | 基礎形式は不明 | [6 empty] | 0
白蟻 |  |  | 白蟻被害は無い。 | [6 empty] | ７、白蟻については記憶がない。の場合は、土台部分の調査を目視で出来るがぎり行う事
|  |  | 白蟻被害を受けたが、駆除し、被害部分の補強を行った。 | [6 empty] | ３～６、の場合は、白蟻被害有りとして、老朽度０．８とする。
白蟻被害を受けたが、駆除のみ行った。
白蟻被害を受けている。
|  |  | 白蟻については記憶がない。 | [6 empty] | 0
地盤の状況 |  |  | 大規模な造成工事（転圧・地盤改良）による埋立地及び盛土地
丘陵地の盛土地
海・川・池・沼・水田等の埋立地
|  |  | 地盤の状況は不明である。 | [6 empty] | 0
地形の状況 |  |  | 過去に山崩れ・がけ崩れ等があった（隣地含む）
地すべりがあった
|  |  | 地盤が沈下した | [6 empty] | 0
その他事項 |  |  | 大型車通行時に揺れが大きい（地盤 非常に悪い） | [6 empty] | FALSE
|  |  | 床が傾いている場所がある。 | [6 empty] | FALSE
|  |  | 歩くと床が揺れる場所がある。 | [6 empty] | FALSE
|  |  | 建具の建て付けが悪くなっている場所がある。 | [6 empty] | FALSE
|  |  | 雨漏りしている場所がある。 | [6 empty] | FALSE
|  |  | 柱、梁で腐っている場所がある。 | [6 empty] | FALSE
|  |  | その他気になる場所がある。 | [6 empty] | FALSE
□ 地盤・地形状況の特定 □ 聞き取り調査、付近の地盤図を参考にして診断技術者が判断する
地 盤 | 良い |  | 洪積台地または同等以上の地盤 | [6 empty] | 0 | 0
設計仕様書のある地盤改良（ﾗｯﾌﾟﾙ、表面改良、液状改良）
下記以外の地盤
| 普通 |  | 30mよりも浅い沖積層
埋立地及び盛土地で大規模な造成工事（転圧・地盤改良）によるもの
| 悪い |  | 30mより深い沖積層（軟弱層）
海・川・池・沼・水田等の埋立地 丘陵地の盛土地で小規模な造成工事によるもの
液状化の可能性のあるところ
地 形 | 平坦 普通 |  | がけ地・急傾斜地以外の地盤 | [6 empty] | 0 | 0
| がけ地 急斜面 |  | コンクリート擁壁が施されている。
石積みが施されている。
特別な対策を行っていない。
【聞き取り調査チェックリストの記入要領】
① 筋かいの有無
・図面に筋かいが記入されていない場合、または、図面のない場合は申込者の記憶をもとに記入
する。
・不明な場合は当該部分にチェックを入れ、できれば天井裏、床下等を調べて筋かいの有無を
調査し、存在を確認出来ない場合は、筋かいは入っていないにチェックを入れる。
② 土塗り壁の有無
・土塗り壁の有無、厚さについて聞き取りチェックを入れる。
③ 基礎形式
・本診断においては鉄筋の調査は行わないので、申込者の記憶、また設計図書等をもとに鉄筋
の有無を確認する。
・鉄筋の有無が不明の場合は無筋コンクリート基礎として扱う。
④ 白蟻
・白蟻の被害とそれにどう対処したかを聞き取る。
・対象住宅で白蟻を見たことがある場合は、「白蟻被害を受けている」とする。
⑤ 地盤状況
・敷地造成前後の状態を確認する。
・特に、海、川、池、沼の埋立地かどうか、また、敷地や擁壁にひび割れがないかを確認する。
⑥ 地形の状況
・過去の山・崖崩れの状況・地すべり・地盤沈下の状況について確認する。
⑦ その他事項
・チェックの入った項目の事象を確認して、老朽度調査や地盤の判定に反映させる。
⑧ 地盤・地形状況の特定
・依頼者の記憶及び周辺の状況調査をもとに、診断員の判断で、地盤状況を特定する。
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
１
２
３
１
２
３
４
１
２
３
４
５
１
２
３
４
１
２
３
１
２
３
４
５
６
７
８
１
２
３
４
１
２
３

## 伝統構法・老朽度チェックリスト
（様式６）
□ 伝統構法住宅チェックリスト □
| ① 戦前に建てられた住宅で、各部屋との間仕切りが襖など建具で仕切られたいわゆる 「田の字」平面をなし、（地震に耐える）壁が少なく、太い柱や太い梁及び垂れ壁 で開放的な空間を形成しているもの。 | [9 empty] | FALSE
| ② 柱は14cm以上である | [5 empty] | 柱寸法 |  | cm |  | FALSE
□ 老朽度のチェックリスト □
（１） 外部
部位 |  | 材料、部材等 | 存在部位 | 劣化事象
屋根葺き材 |  | 金属板 |  | □変退色 | □さび | □さび穴 | □ずれ | □めくれ |  |  | FALSE
|  | 瓦・スレート |  | □割れ | □欠け | □ずれ | □欠落 |  |  |  | FALSE
樋 |  | 軒・呼び樋 |  | □変退色 | □さび | □割れ | □ずれ | □欠落 |  |  | FALSE
|  | 縦樋 |  | □変退色 | □さび | □割れ | □ずれ | □欠落 |  |  | FALSE
外壁仕上げ |  | 木製板、合板 |  | □水浸み痕 | □こけ | □割れ | □抜け節 | □ずれ | □腐朽 |  | FALSE
|  | 窯業系サイディング |  | □こけ | □割れ | □ずれ | □欠落 | □シール切れ |  |  | FALSE
|  | 金属サイディング |  | □変退色 | □さび | □さび穴 | □ずれ | □めくれ | □目地空き | □シール切れ | FALSE
|  | モルタル |  | □こけ | □0.3mm以上の亀裂 |  | □剥落 |  |  |  | FALSE
露出した躯体 |  |  |  | □水浸み痕 | □こけ | □腐朽 | □蟻道 | □蟻害 |  |  | FALSE
上記のほか、老朽していると思われる 部位及び劣化事象
（２） バルコニー
部位 |  | 材料、部材等 | 存在部位 | 劣化事象
手すり壁 |  | 木製板、合板 |  | □水浸み痕 | □こけ | □割れ | □抜け節 | □ずれ | □腐朽 |  | FALSE
|  | 窯業系サイディング |  | □こけ | □割れ | □ずれ | □欠落 | □シール切れ |  |  | FALSE
|  | 金属サイディング |  | □変退色 | □さび | □さび穴 | □ずれ | □めくれ | □目地空き | □シール切れ | FALSE
|  | 外壁との接合部 |  | □外壁面との接合部に亀裂 |  |  | □隙間 | □緩み | □シール切れ・剥離 |  | FALSE
床排水 |  |  |  | □壁面を伝って流れている |  |  | □排水の仕組みが無い |  |  |  | FALSE
上記のほか、老朽していると思われる 部位及び劣化事象
（３） 内部
部位 |  | 材料、部材等 | 存在部位 | 劣化事象
内壁 | 一般室 | 内壁、窓下 |  | □水浸み痕 | □はがれ | □亀裂 | □カビ |  |  |  | FALSE
| 浴室 | タイル壁 |  | □目地の亀裂 |  | □タイルの割れ |  |  |  |  | FALSE
|  | タイル以外 |  | □水浸み痕 | □変色 | □亀裂 | □カビ | □腐朽 | □蟻害 |  | FALSE
床 | 床面 | 一般室 |  | □傾斜 | □過度の振動 |  | □床鳴り |  |  |  | FALSE
|  | 廊下 |  | □傾斜 | □過度の振動 |  | □床鳴り |  |  |  | FALSE
| 床下 | 基礎 |  | □亀裂 | [6 empty] | FALSE
|  | 床下部材 |  | □腐朽 | □蟻道 | 蟻害 |  |  |  |  | FALSE
上記のほか、老朽していると思われる 部位及び劣化事象
【伝統構法住宅チェックリストの記入要領】
・①と②のいずれかにチェックが入った場合については、伝統構法住宅である旨を説明し、一般診断法又
は精密診断法による診断を行う。
【老朽度のチェックリストの記入要領】
・現地調査の結果に従って、各項目毎に存在する部位及び該当する劣化事象の部分にチェックを入れる。
・チェックリストの各部位について、（様式１１）劣化度による低減係数Dの各欄に転記する。
（各部位において劣化事象に１箇所でもチェックが入れば、低減係数Ｄの算定における劣化点数に
チェックを入れる）
・何箇所チェックを入れてもよい。

## 平面図
【平面図の作成要領】
（様式７）
□ 平面図 □ |  | ・建物各階の平面図を記入します。耐震診断では、特に方向別の壁の長さが重要であることから、壁を太線で記入しその仕様を書き込みます。
壁の位置・仕様を平面図に記入します。また、壁の両端の柱の柱頭・柱脚の接合の仕様も記入します。
上階が部分的にしかない場合は、わかるように上階の位置を斜線で示します。
平面図中には、Ｘ方向・Ｙ方向の全長の１／４に線を引きます。 |  | ・部分的に上階がある場合は、上階との関係がわかるように、上階の位置を記入します。
柱頭・柱脚の仕様：
・平面図には、耐力壁端部の柱の上下の接合部の仕様を記入します。
・「耐震要素の配置等による低減係数 Ｅ」の計算のために、建物の梁聞方向（Ｙ方向）、桁行方向（Ｘ方向）の全長を４分割し、それぞれ、梁間a、b、桁行a、bと範囲分けします。
平面図（１階）
桁行方向 梁間方向
平面図（２階）
ａ
ａ
ｂ
ｂ

## 建物概要
（様式８）
□ 建物概要 □
整理番号等 | 市町名： | ① | 受付年度： | 年度 | 受付番号：
建 物 名 称 （ 建 築 主 名 ） |  | ②
所在地（住所） |  | ③
竣工年月日 |  | ④
建物仕様 |  | ⑤
必要耐力の算定法 |  | ⑥
地域係数 Ｚ |  | ⑦
軟弱地盤割増 |  | ⑧
形状割増係数 |  | ⑨
積雪深さ |  | ⑩ |  | （ｍ）
積雪 |  | ⑩ |  | Ｚ
基礎形式 |  | ⑪
床仕様 |  | ⑫
1階非木造割増係数 |  | ⑬
【作成要領】
① 該当箇所に市町村名、市町村受付年度、受付番号を記入する。
② 建物の名称を記入する。（建築主氏名－邸、○○住宅 等）
③ 建物の所在地を記入する。（○○市○○町○丁目○－○ 等）
④ 竣工年を記入します。
築年数が10年以上と10年末満で「劣化度による低減係数」の計算方法が異なります。
補助事業においては、10年以上を検討することとなります。
⑤ 「軽い建物」「重い建物」「非常に重い建物」か実状に沿って分類します。
建物の仕様によって、「必要耐力」の値が異なります。
屋根の仕様、壁の仕様が判断の目安になります
⑥ 必要耐力の算定方法種別を記載する。総２階を想定した算定方法か、各階床面積を
考慮した『精算法』による算定かを記入する。
⑦ 所在地によって「地域係数Ｚ」を記入します。（愛媛県＝0.90）
⑧ 地盤の悪い地域の場合には、「1.5」を記入し「必要耐力」を割り増します。
⑨ 建物の短辺の幅が4.0ｍ未満の場合は、「1.13」を記入し、その階の「必要耐力」を割り増します。
※ただし、精算法にて必要耐力を算定する場合は、次のとおりとする。
いずれかの階の短辺の長さが6.0m未満の場合は、その階を除く、下の全ての階に、
次の「割増係数」を乗じ、「必要耐力」を割り増します。
4ｍ未満：1.3 4ｍ～6未満：1.15 6ｍ以上：1.00（割り増し不要）
⑩ 多雪区域では積雪深により「必要耐力」が割り増されます。
積雪１ｍのとき「0.26Ｚ」、積雪２ｍのとき「0.52Ｚ」となり、積雪１～２ｍのときは、直線補間します。
ただし、雪下ろしの状況に応じて、積雪深を１ｍまで減らすことができます。
※愛媛県では、多雪区域がないため、『一般地域』と記載するか、『0.0ｍ』、『0×Z』と記載する。
⑪ 基礎の形式によって、上部構造の性能を十分に発揮できない場合があります。
下の番号から、あてはまる基礎の仕様の分類を記入します。
壁の耐力算定時に「接合部による低減」で使用します。
【基礎形式の分類】
Ⅰ 健全な鉄筋コンクリートの布基礎又はべた基礎
Ⅱ ひび割れのある鉄筋コンクリートの布基礎又はべた基礎、無筋コンクリートの布基礎、
柱脚に足固めを設けた玉石基礎
Ⅲ その他の基礎
⑫ 床の仕様は、耐震要素の配置が偏った建物で力が特定の部分に集中する可能性があります。
下の番号から、あてはまる床の仕様の分類を記入します。
「耐震要素の配置等による低減」で使用します。
Ⅰ 合板
Ⅱ 火打ち＋荒板
Ⅲ 火打ちなし
⑬ 1階が鉄骨造、鉄筋コンクリート造で、２階以上が木造の場合、木造部の必要耐力を1.2倍に
割り増します。

## 必要耐力の算出
（様式９）
□ 必要耐力の算出 □
|  | 床面積 （㎡） |  | 床面積あたり 必要耐力 （kN/㎡） |  | 積雪用 必要耐力 （kN/㎡） |  | 地域係数 |  | 軟弱地盤 割増係数 |  | 形 状 割増係数 |  | 必要耐力 Qｒ （kN）
Ｚ
| 3階 |  | ×（ |  | ＋ |  | ）× | 0.9 | × |  | × |  | ＝
2階
1階
□ 耐力要素の配置等による低減係数用必要耐力 □
（梁間ａ）
|  | 床面積 梁ａ （㎡） |  | 床面積あたり 必要耐力 （kN/㎡） |  | 積雪用 必要耐力 （kN/㎡） |  | 地域係数 |  | 軟弱地盤 割増係数 |  | 形 状 割増係数 |  | 必要耐力 Qｒ （kN）
Ｚ
| 3階 |  | ×（ |  | ＋ |  | ）× | 0.9 | × |  | × |  | ＝
2階
1階
（梁間ｂ）
|  | 床面積 梁ｂ （㎡） |  | 床面積あたり 必要耐力 （kN/㎡） |  | 積雪用 必要耐力 （kN/㎡） |  | 地域係数 |  | 軟弱地盤 割増係数 |  | 形 状 割増係数 |  | 必要耐力 Qｒ （kN）
Ｚ
| 3階 |  | ×（ |  | ＋ |  | ）× | 0.9 | × |  | × |  | ＝
2階
1階
（桁行ａ）
|  | 床面積 桁行ａ （㎡） |  | 床面積あたり 必要耐力 （kN/㎡） |  | 積雪用 必要耐力 （kN/㎡） |  | 地域係数 |  | 軟弱地盤 割増係数 |  | 形 状 割増係数 |  | 必要耐力 Qｒ （kN）
Ｚ
| 3階 |  | ×（ |  | ＋ |  | ）× | 0.9 | × |  | × |  | ＝
2階
1階
（桁行ｂ）
|  | 床面積 桁行ｂ （㎡） |  | 床面積あたり 必要耐力 （kN/㎡） |  | 積雪用 必要耐力 （kN/㎡） |  | 地域係数 |  | 軟弱地盤 割増係数 |  | 形 状 割増係数 |  | 必要耐力 Qｒ （kN）
Ｚ
| 3階 |  | ×（ |  | ＋ |  | ）× | 0.9 | × |  | × |  | ＝
2階
1階
【作成要領】 ① 平面図から、各階の床面積を計算し記入する。 ② 建物の仕様（重い建物・軽い建物・非常に重い建物）と階数から、「Ⅲ耐震診断要領 ２ 耐震診断要領」表2-4により床面積あたりの必要耐力を選択し記入する。 ③ 積雪用必要耐力、地域係数（愛媛県＝0.90）、軟弱地盤割増係数、形状割増係数を 記入する。 （軟弱地盤、形状割増係数については、「Ⅲ耐震診断要領 ２ 耐震診断要領 ２－ ４）上部構造の評価」を参照） ④ 必要耐力Ｑrを計算し記入する。 ⑤ 上記①～④と同様に、梁間ａ，ｂ、桁行ａ，ｂ部分の必要耐力を計算します。
①
②
③
③
③
⑤
④
⑤
⑤
⑤

## 強さ
（様式10）
□ 強さの算定 □
？ 階 | ？ 方向
|  | 壁強さ 倍率 C （kN/m） |  | 接合部 耐力低減 f |  | 壁長 L (m) 柱本数 （本） |  | Pwi （kN） Pei （kN） | Pw =∑Pwi | Pe 0.25Qr | P Pw+Pe
|  |  | × |  | × |  | ＝
|  |  | × |  | × |  | ＝
|  |  | × |  | × |  | ＝
|  |  | × |  | × |  | ＝
|  |  | × |  | × |  | ＝
|  |  | × |  | × |  | ＝
計
？ 階 | ？ 方向
|  | 壁強さ 倍率 C （kN/m） |  | 接合部 耐力低減 f |  | 壁長 L (m) 柱本数 （本） |  | Pwi （kN） Pei （kN） | Pw =∑Pwi | Pe 0.25Qr | P Pw+Pe
|  |  | × |  | × |  | ＝
|  |  | × |  | × |  | ＝
|  |  | × |  | × |  | ＝
|  |  | × |  | × |  | ＝
|  |  | × |  | × |  | ＝
|  |  | × |  | × |  | ＝
計
【作成要領】 各階、各方向ごとに「強さ」を算出します。 ① 1つの壁の外側・両側、筋かいの仕様を調査してその仕様を記入する。 ただし、筋かいは図面または目視で確認できた場合のみ記入する。 ② 各壁の仕様ごとに「Ⅲ耐震診断要領 ２耐震診断要領」表２－６により「壁強さ倍率Ｃ」を記入しま す。 外壁、内壁、筋かいの「壁強さ倍率」を足し合わせ、一枚の壁の「壁強さ倍率Ｃ」を計算し記入する。 ③ 一枚の壁の「壁強さ倍率Ｃ」と、柱接合部の仕様、基礎形式の組み合わせから、表２－５により 「耐力低減係数」を選択し記入する。 ④ 平面図から各壁の無開口壁の長さを積算し記入する。「Ⅲ耐震診断要領 ２耐震診断要領」4－2) 保有する耐力の算出(1)-(b)壁長を参照」 ⑤ 各壁ごとに、「壁強さ倍率」、「接合部耐力低減」、「壁長」を掛け合わせ、各壁の耐力を計算し記入 する。 ⑥ 仕様の分からない壁は、壁強さ倍率1.96とする。 ⑦ 両端1/4部分と中央部分に分けて、各壁の耐力の和を計算する。 ⑧ その他の耐力要素として、桁行ａ．ｂの範囲の必要耐力の0.25倍を計算し記入する。 ⑨ 両端1/4部分の「壁の耐力」と「その他の耐力要素の耐力」の和を求め「強さ」として記入する。 ⑩ 桁行方向すべての「壁の耐力」を積算し、合計欄に記入する。 ⑪ 「必要耐力Qrの0.25倍を「その他の耐震要素の耐力」として記入する。 ⑫ 「壁の耐力」と「その他の耐震要素の耐力」の和を求め、「強さ」に記入する。 同様に各階・各方向の「強さ」を求めていきます。
①
②
⑥
③
④
⑤
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
桁行・梁間別、場所別
壁の仕様別に記入
階・方向（X,Y）別を記入

## 低減係数
（様式11）
□ 耐力要素の配置等による低減係数 Ｅ □
床仕様
1
|  |  | 必要耐力 Qr | 保有耐力 P=Pw+Pe | 充足率 （P／Qr） | 配置による 低減係数 Ｅ
3F | Ｘ方向 | 桁行a
桁行b
| Ｙ方向 | 梁間a
梁間b
2F | Ｘ方向 | 桁行a
桁行b
| Ｙ方向 | 梁間a
梁間b
1F | Ｘ方向 | 桁行a
桁行b
| Ｙ方向 | 梁間a
梁間b
□ 劣化度による低減係数 Ｄ □
部位 |  | 材料・部材等 | 劣 化 事 象 |  |  | 存在点数 |  | 劣化 点数
[6 empty] | 築10年 未満 | 築10年 以上 |  | 存在点数 |  | 劣化点数
[9 empty] | 築10未満 | 築１０以上
屋根葺き材 |  | 金属板 | 変退色、さび、さび穴、ずれ、めくれがある
|  | 瓦・スレート | 割れ、欠け、ずれ、欠落がある |  |  | 2 | 2 | 2 | FALSE | FALSE | FALSE
樋 |  | 軒・呼び樋 | 変退色、さび、割れ、ずれ、欠落がある |  |  | 2 | 2 | 2 | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 縦樋 | 変退色、さび、割れ、ずれ、欠落がある |  |  | 2 | 2 | 2 | FALSE | FALSE | FALSE
外壁 仕上げ |  | 木製板・合板 | 水浸み痕、こけ、割れ、抜け節、ずれ、腐朽がある
|  | 窯業系サイディング | こけ、割れ、ずれ、欠落、シール切れがある
|  | 金属サイディング | 変退色、さび、さび穴、ずれ、めくれ、目地空き、 シール切れがある |  |  | 4 | 4 | 4 | FALSE | FALSE | FALSE
|  | モルタル | こけ、0.3mm以上の亀裂、剥落がある
露出した躯体 |  |  | 水浸み痕、こけ、腐朽、蟻道、蟻害がある |  |  | 2 | 2 | 2 | FALSE | FALSE | FALSE
バルコニー | 手すり壁 | 木製板・合板 | 水浸み痕、こけ、割れ、抜け節、ずれ、腐朽がある
|  | 窯業系サイディング | こけ、割れ、ずれ、欠落、シール切れがある |  |  |  | 1 | 1 |  | FALSE | FALSE
|  | 金属サイディング | 変退色、さび、さび穴、ずれ、めくれ、目地空き、 シール切れ・剥離がある
|  | 外壁との接合部 | 外壁面との接合部に亀裂、隙間、緩み、シール 切れ・剥離がある |  |  |  | 1 | 1 |  | FALSE | FALSE
| 床排水 |  | 壁面を伝って流れている、または排水の仕組みが無い |  |  |  | 1 | 1 |  | FALSE | FALSE
内壁 | 一般室 | 内壁・窓下 | 水浸み痕、はがれ、亀裂、カビがある |  |  | 2 | 2 | 2 | FALSE | FALSE | FALSE
| 浴室 | タイル壁 | 目地の亀裂、タイルの割れがある
|  | タイル以外 | 水浸み痕、変色、亀裂、カビ、腐朽、蟻害がある |  |  | 2 | 2 | 2 | FALSE | FALSE | FALSE
床 | 床面 | 一般室 | 傾斜、過度の振動、床鳴りがある |  |  | 2 | 2 | 2 | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 廊下 | 傾斜、過度の振動、床鳴りがある |  |  |  | 1 | 1 |  | FALSE | FALSE
| 床下 |  | 基礎の亀裂や床下部材に腐朽、蟻道、蟻害がある |  |  | 2 | 2 | 2 | FALSE | FALSE | FALSE
合 計 | [5 empty] | 0
劣化度による低減係数 D |  |  | １－（劣化点数／存在点数）＝
※補強後の診断における劣化低減係数については、上限を0.9とする。
【記入要領】
①床面、屋根面の仕様を
記入する。
②各階の梁間ａ，ｂ、桁行
ａ，ｂの必要耐力を記入
する。
③各階の梁間ａ，ｂ、桁行
ａ，ｂの保有耐力を記入
する。
④各階の梁間ａ，ｂ、桁行
ａ，ｂにおいて、充足率
を計算し記入する。
⑤各階について、ａ，ｂの
充足率と床仕様から、
耐力要素の配置等によ
る低減係数を表２－７
により算出し、記入する。
⑥老朽度のチェックリスト
によりチェックした項目
（存在部位、劣化事象
等）毎に存在点数・劣
化点数を求め、チェック
を入れる。
⑦各存在点数、劣化点数
を合計し、劣化度による
低減係数を算出する
①
②
③
④
⑤
⑥
⑥
⑦

## 上部構造評点算定表
（様式12）
□ 上部構造評点算定表 □
階 | 方向 | 強さ P （kN） | 配置 E | 劣化度 D | 保有する 耐力 Pd （kN） | 必要耐力 Qr （kN） | 上部構造 評点
3F | X
Y
2F | X
Y
1F | X
Y
【記入要領】
① これまでに各階、各方向で算出した「強さ」、「耐力要素の配置等による低減係数」、 「劣化
度による低減係数」を記入する。
② 「強さ」、「耐力要素の配置等による低減係数」、「劣化度」を掛け合わせ、「保有する耐力」と
して記入する。
③ 各階、各方向の「必要耐力」を記入する。
④ 「保有する耐力」／「必要耐力」を計算し、上部構造評点として記入する。
※すべての階のすべての方向の上部構造評点のうち、最小の値が、この住宅の上部構造評点
になります。
①
①
①
②
③
④