仕様確認書

調達案件番号：　25086　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所在地：

品名及び数量：防振双眼鏡　　１台　　　　　　　　　　　　　　　　　　　商号又は名称：

代表者職氏名：　　　　　　　　　　　　　　　㊞

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 仕様条件 | メーカー | 規格（型番） | 提案内容 | 適否 |
| 防振双眼鏡 | 電子式ジャイロを搭載した手ブレ補正機能を備えていること。 |  |  |  |  |
| 対物レンズ有効口径が40ｍｍであること。 |  |  |  |  |
| 1,000ｍにおける視野が70ｍ以上であること。 |  |  |  |  |
| 倍率が14倍以上であること。 |  |  |  |  |
| 本体が防水仕様であること。 |  |  |  |  |
| 単３アルカリ電池を電源とすること。 |  |  |  |  |
| 最短合焦距離が５ｍ以下であること。 |  |  |  |  |

以上、全て仕様を満たしていることを確認しました。

令和　　　年　　月　　日

所属：

職・氏名：　㊞

※調達要求課担当者の署名押印後、会計課担当者に提出すること。