## 様式(1)
調達案件番号 ： |  |  | 所 在 地 ：
品名及び数量 ： 動物用生体情報モニタ （１台） |  |  | 商号又は名称：
|  |  | 代表者職氏名： |  | ㊞
動物用生体情報モニタ （１台） | [5 empty] | ←必要に応じて追加・削除
仕様条件 |  | メーカー | 規格（型番） | 提案内容 | 適否
〇動物用生体情報モニタ １台 ・クラス分類：一般医療機器 ・測定項目：ECG（CVR-R）、CO2（カプノグラム）、SpO2（動脈血酸素飽和度）、BP（非観血血圧） 、FiO2（吸気酸素濃度）、Agent（麻酔ガス濃度）、換気量、PVループ ・心電図感度：1/2、1、2、4、8㎝/mV （テレメーター式心電図送信機にて無線で心電図の信号をモニター本体へ送信可能である事） ・体温測定範囲：15～45℃ ・血圧表示範囲：10～300㎜Hg（オシロメトリックグラフを用いた非観血血圧測定） ・吸入酸素濃度測定範囲：0～100％ ・バッテリー内蔵（連続使用時間：約15分） ・１２．１インチＴＦＴカラー液晶ディスプレイのタッチパネル ・3パターンのアラーム登録が可能であること ・電源定格：AC100V 50/60Hz ・消費電力：70VA ・外形寸法：296(W)x185(D)x375(H)mm 程度 ・重量：8kg 程度 ・付属品：フローセンサ（大、小）、日本語表記の専用ビュアーソフト
※調達要求課担当者の署名押印後、会計課担当者に提出すること。
以上、全て仕様を満たしていることを確認しました。
令和 年 月 日 所 属：
職氏名： 印