## 仕様確認書
調達案件番号 ：25168 |  |  | 所 在 地 ：
品名及び数量 ： 多項目自動血球計数装置（動物用） 一式 |  |  | 商号又は名称：
|  |  | 代表者職氏名： |  | ㊞
仕様条件 |  | メーカー | 規格（型番） | 提案内容 | 適否
1 | 本体装置の動力電源は単相100Vで使用できること
2 | 動物用装置であり、検査対象動物種が牛、馬、その他動物種（豚）を測定できること
3 | WBC、RBC、HGB、HCT、MCV,MCH、MCHC、PLTが測定できること
4 | 1検体の測定時間が約150秒以内であり、記憶機能を備えていること
5 | 機器本体及び付属品（希釈液、溶血剤等）を接続あるいは作動させるために必要な物品を備えること
6 | 機器本体のみで操作が可能であること
7 | 本体操作により測定結果を出力できる内臓又は外部プリンターを備えること
8 | 試薬の交換が作業者で容易に行えること
9 | 特別な廃液処理が不要な試薬を用いて測定できること
10 | 日本語の取扱説明書を添付すること
11 | メンテナンス、修理等を依頼できる営業所もしくは代理店が県内にあること
12 | 搬入、据付、試運転調整、運転指導等機器の設置に関するすべてを含むこと
13
14
※調達要求課担当者の署名押印後、会計課担当者に提出すること。
以上、全て仕様を満たしていることを確認しました。
令和7年 月 日 所 属： 農林水産部農業振興局畜産課
職氏名： 係長 稲谷 憲一 印