## 様式(1)
調達案件番号 ： |  |  | 所 在 地 ：
品名及び数量 ：電動ビュレット（自動注入器） |  |  | 商号又は名称：
|  |  | 代表者職氏名： |  | ㊞
1 本体 | [5 empty] | ←必要に応じて追加・削除
仕様条件 |  | メーカー | 規格（型番） | 提案内容 | 適否
1（４） | 納入方法 ア 機器の指定場所へ搬入、据付及び必要な工事、動作確認、調整等は受注者の責任において行うこと。 イ 受注者は、機器の据付状況及び稼働状況が適正であることについて、発注者の検収を受けて合格した後、引き渡すものとする。
1（５） | 提出書類 機器納入時に次の書類を提出するものとする。 ア 機器取扱説明書 電動ビュレット（自動注入器）の日本語取扱説明書 イ 工場出荷試験成績書
1（６） | 納期：令和８年３月13日
1（７） | 保証等 検収後１年間を無償保証期間とし、この間の修理・点検への対応は迅速に行うこと。
1（８） | 教育研修 納入時、担当者に機器の操作を十分習熟可能となるまで教育研修を行うこと。
1（９） | 疑義等 本仕様書に定めのない事項または疑義については、双方協議の上決定するものとする。また、本仕様書に記載のない事項であっても、運用上または社会通念上必要な事項については、充足するものとする。
２（１） | 機器の仕様 電動ビュレット本体 ア ビュレット分解能は、10,000以上であること。 イ 本体にマグネチックスターラーが接続されていること。 ウ 交換ユニットとして、10ml及び20mlの容量のものがそれぞれ3台付属されていること。 エ マニュアルコントローラーボタンで吐出と充填が操作できること。
2 その他
仕様条件 |  | メーカー | 規格（型番） | 提案内容 | 適否
２（２） | ア 機器の不具合、故障等に対する対応は、原則として専任の技術者が3営業日以内に初期対応し速やかに復旧させること。 イ その他、設置時の性能確認に必要な消耗品を付属すること。
※調達要求課担当者の署名押印後、会計課担当者に提出すること。
以上、全て仕様を満たしていることを確認しました。
令和 年 月 日 所 属：
職氏名： 印