## 様式(1)
調達案件番号 ： |  |  | 所 在 地 ：
品名及び数量 ：簡易反射式光度計、温湿度記録計、ネットワークHDD（NAS） |  |  | 商号又は名称：
|  |  | 代表者職氏名： |  | ㊞
1 本体 | [5 empty] | ←必要に応じて追加・削除
仕様条件 |  | メーカー | 規格（型番） | 提案内容 | 適否
＜簡易反射式光度計＞
1 | 持ち運び可能であり、本体重量500ｇ以内であること。
2 | 乾電池により駆動すること。
3 | 以下の成分について測定可能であること。 （亜硝酸、アンモニウム、塩素、過酸化物、カリウム、カルシウム、硝酸、鉄、乳酸、pH、ホルムアルデヒド、マグネシウム、りんご酸）
4 | キャリブレーションセットを付属すること。
＜温湿度記録計＞
5 | 温度、湿度、CO2濃度が計測・記録できること。
6 | 温度-20～70℃、湿度0～99%RH、CO2濃度0～9999PPMが計測可能であること。
7 | 本体に備えた画面により、電池残量、測定値が表示可能であること。
8 | 間隔記録機能として１秒、10秒、１分、５分、10分、30分、60分を備えること。
9 | 乾電池及びコンセント等電源による駆動が可能であること。
10 | 5000以上のデータを記録でき、USB接続によりパソコンへ出力できること。
＜ネットワークHDD（NAS）＞
11 | Windowsパソコンに対応していること。
12 | 動作環境として、温度５～40℃、湿度20～80％に対応していること。
13 | 16TB以上のストレージを有すること。
14 | 本体重量2.5kg以下であること。
15 | LANケーブル（2m以上）、電源ケーブル、取扱説明書を付属すること。
16 | 2.5GbE規格に対応していること。
17 | １年以上の保証期間を有すること。
※調達要求課担当者の署名押印後、会計課担当者に提出すること。
以上、全て仕様を満たしていることを確認しました。
令和 年 月 日 所 属：
職氏名： 印

## 様式(2)
調達案件番号 ： |  |  | 所 在 地 ： |  |  | 様式(1) とは行数の違いのみ
品名及び数量 ： |  |  | 商号又は名称：
|  |  | 代表者職氏名： |  | ㊞
仕様条件 |  | メーカー | 規格（型番） | 提案内容 | 適否
1
仕様条件 |  | メーカー | 規格（型番） | 提案内容 | 適否
1
仕様条件 |  | メーカー | 規格（型番） | 提案内容 | 適否
1
※調達要求課担当者の署名押印後、会計課担当者に提出すること。
以上、全て仕様を満たしていることを確認しました。
令和 年 月 日 所 属：
職氏名： 印