## 様式(1)
調達案件番号 ： |  |  | 所 在 地 ：
品名及び数量 ：電動デジタルロックウェル硬度計 |  |  | 商号又は名称：
|  |  | 代表者職氏名： |  | ㊞
１ 装置本体
仕様条件 |  | メーカー | 規格（型番） | 提案内容 | 適否
1 | 日本産業規格JIS B7726に準拠したロックウェル硬度計であること。
2 測定
仕様条件 |  | メーカー | 規格（型番） | 提案内容 | 適否
1 | HRB、HRCの測定が可能であること。
2 | 初期荷重98.07N（10kgf）、試験荷重588.4N（60kgf）、980.7N（100kgf）、1471N（150kgf）で測定が可能であること。
3 | 荷重制御方式が自動であること。
4 | 荷重保持時間は３～３０秒を含み、可変であること。
5 | オートによる試験開始が可能であること。
6 | 測定結果は、0.1単位の精度でデジタル表示ができること。
3 試料
仕様条件 |  | メーカー | 規格（型番） | 提案内容 | 適否
1 | 高さ50mmの板状試料の測定が可能であること。
2 | φ40mmの丸棒試料の測定が可能であること。
４ データ出力
仕様条件 |  | メーカー | 規格（型番） | 提案内容 | 適否
1 | 測定結果を出力可能なプリンターを付属すること。
５ 付属品
仕様条件 |  | メーカー | 規格（型番） | 提案内容 | 適否
1 | φ180mm以上の丸テーブルを付属すること。
2 | 標準試料一式を付属すること。
6 その他
仕様条件 |  | メーカー | 規格（型番） | 提案内容 | 適否
1 | 愛媛県産業技術研究所機械・化学環境実験棟２階の精密機器測定室の指定の場所に設置すること。
2 | 装置本体と全ての付属品の搬入、据付、接続、試運転調整、運転指導等装置の適正な設置及び運転に関する全てのものを含むこと。
3 | 装置一式の初期保証は、使用者側に過失がある場合を除き、納品後１年間とすること。
4 | 日本語の取扱説明書を紙で２部以上付属すること。
※調達要求課担当者の署名押印後、会計課担当者に提出すること。
以上、全て仕様を満たしていることを確認しました。
令和 年 月 日 所 属：
職氏名： 印

## 様式(2)
調達案件番号 ： |  |  | 所 在 地 ： |  |  | 様式(1) とは行数の違いのみ
品名及び数量 ： |  |  | 商号又は名称：
|  |  | 代表者職氏名： |  | ㊞
仕様条件 |  | メーカー | 規格（型番） | 提案内容 | 適否
1
仕様条件 |  | メーカー | 規格（型番） | 提案内容 | 適否
1
仕様条件 |  | メーカー | 規格（型番） | 提案内容 | 適否
1
※調達要求課担当者の署名押印後、会計課担当者に提出すること。
以上、全て仕様を満たしていることを確認しました。
令和 年 月 日 所 属：
職氏名： 印