## 様式(1)
調達案件番号 ： |  |  | 所 在 地 ：
品名及び数量 ：吸光マイクロプレートリーダー |  |  | 商号又は名称：
|  |  | 代表者職氏名： |  | ㊞
１.吸光マイクロプレートリーダー
仕様条件 |  | メーカー | 規格（型番） | 提案内容 | 適否
1 | 波長設定は1 nm刻みで波長230～900 nm の範囲が測定可能であること
2 | 40℃のインキュベートできること
3 | シェイキング機能があること
4 | 96 wellプレートが対応できること
5 | キュベットで測定できること
6 | 2μLの微量測定が可能であること
7 | PCから制御可能であること
8 | PCを付属すること
9 | 解析用ソフトウェアを付属すること
10 | OSは、Windows 11 Pro 64ビットであること
11 | メモリ標準容量は、5GB 以上であること
12 | 保存容量は、250GB 以上のSSDであること
2.その他
仕様条件 |  | メーカー | 規格（型番） | 提案内容 | 適否
1 | 搬入、据付、試運転調整ならびに運転指導等機器の設置に関するすべてのもの（一式）を含むこと。
2 | 日本語または英語の取扱説明書を2部添付すること。
3 | １年以内に発生した故障の対応・修理は無償で実施すること。
※調達要求課担当者の署名押印後、会計課担当者に提出すること。
以上、全て仕様を満たしていることを確認しました。
令和 年 月 日 所 属：
職氏名： 印

## 様式(2)
調達案件番号 ： |  |  | 所 在 地 ： |  |  | 様式(1) とは行数の違いのみ
品名及び数量 ： |  |  | 商号又は名称：
|  |  | 代表者職氏名： |  | ㊞
仕様条件 |  | メーカー | 規格（型番） | 提案内容 | 適否
1
仕様条件 |  | メーカー | 規格（型番） | 提案内容 | 適否
1
仕様条件 |  | メーカー | 規格（型番） | 提案内容 | 適否
1
※調達要求課担当者の署名押印後、会計課担当者に提出すること。
以上、全て仕様を満たしていることを確認しました。
令和 年 月 日 所 属：
職氏名： 印