## 超低温フリーザー
調達案件番号 ： |  |  | 所 在 地 ：
品名及び数量 ： 超低温フリーザー 一式 |  |  | 商号又は名称：
|  |  | 代表者職氏名： |  | ㊞
仕様条件 |  | メーカー | 規格（型番） | 提案内容 | 適否
1 | アップライトタイプの縦型で、外形が幅850mm×奥行950㎜×高さ1900㎜以内であること。
2 | ノンフロン冷媒であること。
3 | 本体装置の動力電源は単相100Vで使用できること。
4 | 温度制御は、－85℃～－50℃範囲内で行えること。
5 | 温度表示は1℃単位であること。
6 | 高温及び低温警報が備わっており、可変設定できること。
7 | フィルター警報として、ランプ点灯、ブザー断続音が備わっていること。
8 | 内扉付で、耐荷重50㎏/枚程度の棚が備わっていること。
9 | 県内にメンテナンス作業を依頼できる営業所もしくは代理店があること。
10 | 搬入、据付、試運転調整ならびに運転指導等機器の設置に関するすべてを含むこと。
11 | 機器本体及び付属品を接続あるいは作動させるために必要な物品を備えること。
12 | 日本語の取扱説明書を２部以上添付すること。
13
14
※調達要求課担当者の署名押印後、会計課担当者に提出すること。
以上、全て仕様を満たしていることを確認しました。
令和８年 月 日 所 属： 農林水産部農業振興局畜産課
職氏名： 係長 徳永 麻有香 印