## 様式(1)
調達案件番号 ： |  |  | 所 在 地 ：
品名及び数量 ：電気炉 |  |  | 商号又は名称：
|  |  | 代表者職氏名： |  | ㊞
仕様条件 |  | メーカー | 規格（型番） | 提案内容 | 適否
1 | 最高使用温度が1,300℃以上であること。
2 | 炉内容積が0.16m3以上であること。
3 | 加熱面は２面以上であること。
4 | ８ステップ以上、８パターン以上の温度制御設定が可能であること。
5 | 温度履歴がデジタルデータとして取得可能であること。
6 | プロパンガスによる還元焼成が可能であること。
7 | 指定の場所に搬入、据付、試運転調整及び運転指導等の機器設置に関するすべてを含むこと。
8 | 機器本体及び付属品を接続あるいは作動させるために必要な物品を備えること。
9 | 日本語の使用説明書を２部以上付属すること。
10 | １年以内に発生した故障の対応及び修理は無償で実施すること。
※調達要求課担当者の署名押印後、会計課担当者に提出すること。
以上、全て仕様を満たしていることを確認しました。
令和 年 月 日 所 属：
職氏名： 印