## 様式(2)
調達案件番号 ： |  |  | 所 在 地 ： |  |  | 様式(1) とは行数の違いのみ
品名及び数量 ： サーマルサイクラー １機 |  |  | 商号又は名称：
|  |  | 代表者職氏名： |  | ㊞
仕様条件 |  | メーカー | 規格（型番） | 提案内容 | 適否
1 | 本体の大きさが、(W)500mm×(D)700mm以下であること
2 | 独立して操作運転できる３個以上のブロックを備えること（各ブロックで異なるPCRプログラムで実行できること）
3 | ブロック温度の加熱速度及び冷却速度が7℃／秒以上であること
4 | 0.2mL容量の8連反応チューブが使用できること
5 | 本体にPCRプログラムの保存機能を備え、450プログラム以上を保存できること
6 | 本体にUSB端子を備え、PCRプログラムのUSB媒体への保存、 USB媒体から本体への移行ができる機能を備えること
7 | 本体装置の動力電源はAC100Vで使用できること
8 | 日本語の取扱説明書を備えること
9 | メンテナンス、修理等を依頼できる営業所もしくは代理店が県内にあること
10 | 搬入、据付、試運転調整、運転指導等機器の設置に関するすべてを含むこと
11 | 機器本体及び付属品を接続あるいは作動させるために必要な物品を備えること
※調達要求課担当者の署名押印後、会計課担当者に提出すること。
以上、全て仕様を満たしていることを確認しました。
令和 年 月 日 所 属： 農林水産部農業振興局畜産課
職氏名： 係長 徳永 麻有香 印