## 様式(2)
調達案件番号 ： |  |  | 所 在 地 ： |  |  | 様式(1) とは行数の違いのみ
品名及び数量 ： 個人防護具 一式 |  |  | 商号又は名称：
|  |  | 代表者職氏名： |  | ㊞
1 サージカルマスク
仕様条件 |  | メーカー | 規格（型番） | 提案内容 | 適否
1 | 日本産業規格（JIS）の医療用マスク（サージカルマスクに相当するもの）についての規格「マスクの性能要件及び試験方法【JIS T9001】」ｸﾗｽⅡ適合品であること。
2 | 全国マスク工業会「衛生マスクの安全・衛生自主基準」に規定された品質基準及び製造管理基準に適合していること。
3 | 単回使用の製品であること。
4 | ゴム紐の装着感に配慮されたものであること。
5 | ノーズワイヤーは、任意の形状に変形させることが容易で、その後の形状が安定しているものとし、非金属のものを推奨とする。
6 | 耳掛け式のものであること。
7 | マスクのサイズはレギュラーサイズ、ふつうサイズ等、標準的なサイズとして製造・販売しているもの（JIS(T9001)「医療用マスク及び一般用マスクの性能要件及び試験方法・解説」の「5.1 マスクの大きさの目安」において「普通サイズ」とされているものに概ね沿った大きさであるもの）とする。
8 | 日本国内の３ヶ所以上の異なる病院・診療所（以下「医療機関」という。）において、それぞれ継続して３回以上の納品実績があること。
2 N95マスク
仕様条件 |  | メーカー | 規格（型番） | 提案内容 | 適否
1 | NIOSH規格N95適合品又は日本産業規格（JIS）の感染対策医療用マスクについての規格「マスクの性能要件及び試験方法【JIS T9002】」タイプⅠ又はタイプⅡ適合品であること。
2 | JIS T9002適合品においては、全国マスク工業会「衛生マスクの安全・衛生自主基準」に規定された品質基準及び製造管理基準又は公益社団法人産業安全技術協会「TIIS認証」又はこれらと同等の基準に適合していること。
3 | 調節式の締め紐がついているもの又はこれと同等のフィット性能を有しているものであること。
4 | 排気弁を持たないものであること。
5 | 医療現場で使用するにあたり適切な色であること。
6 | マスクのサイズはレギュラーサイズ、ふつうサイズ等、標準的なサイズとして製造・販売しているものであること。
7 | フィット性能を適切に有しているものであり、フィットテストにおいて適合であること。
8 | 日本国内の３ヶ所以上の異なる病院・診療所（以下「医療機関」という。）において、それぞれ継続して３回以上の納品実績があること。
3 フェイスシールド
仕様条件 |  | メーカー | 規格（型番） | 提案内容 | 適否
1 | シールド部のサイズは、Ｗ２３０×Ｈ１８０以上とし、目、鼻、口がガードできる形状であること。
2 | シールド部の素材は、プラスチック製とし、無色透明で視界が良好であること。
3 | 道具などを使用せず組み立てが可能であること。
4 | 眼鏡及びマスクと併用が可能であること。
5 | 着用時に小走りなどで、ずれが生じないものであること。
6 | 対応する者の飛沫が着用者のフェイスガードの内側に入りにくい形状であること。
7 | 内側が曇り止め加工をしてあること。
6 | シールド付きマスクタイプ（類似形状含む）、マスクに装着するアイガード、メガネタイプのフレームを着用する形状は不可とする。
4 アイソレーションガウン
仕様条件 |  | メーカー | 規格（型番） | 提案内容 | 適否
1 | 医療用用途を目的に製造されたものであること。
2 | 性能はAAMI（米国医科器械振興会） PB70 レベル２と同等以上のものであることを証明できること。
3 | 生地は不織布を使用していること。
4 | 長袖であって、袖のずり上がり対策として袖口がリブニット又はゴムバンドで絞られていること。
5 | 割烹着型（前面に開口部がなく、後ろ開きで襟元及び背面を覆うことができること。ただし、首元が開きすぎていないこと。）
6 | 身体に対し固定する紐等が床につかない程度の長さで付いており、かつ、着脱が容易であること。首の後ろの紐で固定し、首を通すことなく脱げるものであること。
7 | 丈の長さは100cm 以上、かつ、身長150cmの者が着用しても床につかない程度であること。
8 | 単回使用の製品であること。
9 | 医療現場で使用するにあたり適切な色であること。
10 | 日本国内の３ヶ所以上の異なる病院・診療所（以下「医療機関」という。）において、それぞれ継続して３回以上の納品実績があること。
6 その他（全物品共通）
仕様条件 |  | メーカー | 規格（型番） | 提案内容 | 適否
1 | 使用推奨期限が少なくとも令和13年３月末（2031年３月末）まであること。（使用推奨期限の設定が無いものは、少なくともこの期日まで、問題なく使用できるものであること。）
2 | 不良品でないこと。
※調達要求課担当者の署名押印後、会計課担当者に提出すること。
以上、全て仕様を満たしていることを確認しました。
令和 年 月 日 所 属：
職氏名： 印