## 仕様対応表
様式２
仕様対応表
所 在 地 ： 商号又は名称：
１ ｻｰﾊﾞｰ機器
機器名 | 数量 | 項目 | 仕様・性能 | 可否 | 提案内容 | 適否
処理装置 | 1台 | 筐体 | サーバー専用機として開発された製品であること。
タワー型もしくは同等製品であること。
|  | CPU | Xeon E-2414（2.6GHz、4コア）以上であること。
|  | ﾒﾓﾘ | 16GB以上であること。
|  | DVD-ROM | 内蔵であること。
|  | ストレージ | ミラーリングするため内蔵1.92ＴＢ×2以上 SSDであること。
|  | ディスプレイ | 17ｲﾝﾁ液晶以上、1280×1024ﾄﾞｯﾄ以上表示可能なこと。
|  | バックアップ装置 | 8TB以上ハードディスク ミラーリング対応であること。
バックアップソフトにより、システム全体(イメージ)のスケジュールバックアップが可能なこと。
バックアップソフトにより、個々のファイルやフォルダ、システム全体などを迅速にリカバリ可能なこと。
|  | ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ | キーボード・マウス・シリアルポート・HDMIもしくはアナログRGB×1以上、USB3.0×5以上のこと。
|  | ﾈｯﾄﾜｰｸ | 1000BASE-T対応で2個以上搭載のこと。
|  | 拡張ｽﾛｯﾄ | PCI Express×１以上であること。
|  | ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ | 日本語109キーボードであること。
|  | ﾏｳｽ | ２ボタンホイール付 マウス以上であること。
無停電電源装置 | 1台 | 出力容量 | 750VA以上であること。
|  | 電源管理ｿﾌﾄ | 電源管理ソフトをインストールし、電源異常時の自動終了及びスケジュール運転が可能なこと。
サーバーOS | 1式 |  | Microsoft Windows Server 2022 Standard 以上であること。
上記サーバ用ライセンス×１を用意すること。
納入時、最新バージョンをインストールすること。
ｳｨﾙｽ対策ｿﾌﾄ |  |  | 現在学校毎で保有するエデュケーションパックライセンスを利用するため、
| 1式 |  | 納入時、学校担当者と協議の上インストールすること。
保守 |  |  | メーカーｻﾎﾟｰﾄサービスが必要な場合の当日出張修理
その他 |  |  | サーバＯＳ、ウィルス対策ソフト、ネットワーク支援ソフトのサーバ要件を満たし、常に安定した
ネットワーク環境が維持できるスペックであること。
WSUS構築、プロキシサーバー経由設定、ウィルス対策ソフトのパターンファイル取得設定をすること。
２ 教員用パソコン機器
機器名 | 数量 | 項目 | 仕様・性能 | 可否 | 提案内容 | 適否
処理装置 | 1台 | 筐体 | スリムタワー型又は、省スペース型であること。幅10cm、奥行き35cm、高さ35cm以内とすること。
|  | OS | Windows 11Pro （64ビット）以上であること。
|  | CPU | Core i5-13500 (4.60GHz)以上又は同等以上の機能を有すること。
|  | ﾒﾓﾘ | 8GB以上のこと。
|  | CD-ROM/DVD装置 | DVDスーパーマルチドライブ 内蔵のこと。
|  | ストレージ | SSD256GB以上
|  | ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾎﾞｰﾄﾞ | デュアルディスプレイ機能により２台のディスプレイで平行作業が可能なこと。 インテル® UHD グラフィックス 770 以上の性能を有すること。
|  | ディスプレイ | 21ｲﾝﾁ以上液晶、1920×1080ﾄﾞｯﾄ表示可能なこと。
教師用と生徒の作業状況確認用との2台のﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲを装備すること。
PCとの接続は2系統で行い、それぞれに必要なケーブルを付属の事。（音声ケーブル含む）また、分配器を介してプロジェクタへの接続も行うこと。
|  | ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ | HDMIもしくはアナログRGB・DVI-D（Disply-Port）１以上、USB×6以上のこと。
|  | ﾈｯﾄﾜｰｸ | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応で1個以上搭載のこと。
|  | 拡張ｽﾛｯﾄ | PCIｽﾛｯﾄ×1もしくはPCI Express×１以上であること。
|  | ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ | 日本語109ｷｰﾎﾞｰﾄﾞであること。
|  | マウス | USB外付け（光センサー方式、スクロール付き）であること。
ｳｨﾙｽ対策ｿﾌﾄ | 1式 |  | 現在学校毎で保有するエデュケーションパックライセンスを利用するため、
納入時、学校担当者と協議の上インストールすること。
保守 |  |  | メーカーｻﾎﾟｰﾄサービスが必要な場合の翌営業日出張修理
その他の条件 |  |  | Windows 11 Pro （64ビット）（各校に１枚、再セットアップ用DVD-ROMを添付のこと。）
グリーン購入法に対応し、エコマークを取得していること。
３ 生徒用パソコン機器
機器名 | 数量 | 項目 | 仕様・性能 | 可否 | 提案内容 | 適否
処理装置 | ※今治東中等教育学校 35台 ※松山西中等教育学校 40台 ※宇和島南中等教育学校 35台 ※みしま分校 6台 | 筐体 | スリムタワー型又は、省スペース型であること。幅10cm、奥行き35cm、高さ35cm以内とすること。
|  | OS | Windows 11Pro （64ビット）以上であること。
|  | CPU | Core i5-13500 (4.60GHz)以上又は同等以上の機能を有すること。
|  | ﾒﾓﾘ | 8GB以上のこと。
|  | CD-ROM/DVD装置 | DVDスーパーマルチドライブ 内蔵のこと。
|  | ストレージ | SSD256GB以上
|  | ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾎﾞｰﾄﾞ | インテル® UHD グラフィックス 770 以上の性能を有すること。
|  | ディスプレイ | 21ｲﾝﾁ以上液晶、1920×1080ﾄﾞｯﾄ表示可能なこと。
ネットワーク支援ソフトのディスプレイ制御機能に対応していること。
|  | ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ | HDMIもしくはアナログRGB・DVI-D（Disply-Port）１以上、USB×6以上のこと。
|  | ﾈｯﾄﾜｰｸ | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応で1個以上搭載のこと。
|  | 拡張ｽﾛｯﾄ | PCIｽﾛｯﾄ×1もしくはPCI Express×１以上であること。
|  | ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ | 日本語109ｷｰﾎﾞｰﾄﾞであること。
|  | マウス | USB外付け（光センサー方式、スクロール付き）であること。
ｳｨﾙｽ対策ｿﾌﾄ | 1式 |  | 現在学校毎で保有するエデュケーションパックライセンスを利用するため、
納入時、学校担当者と協議の上インストールすること。
保守 |  |  | メーカーｻﾎﾟｰﾄサービスが必要な場合の翌営業日出張修理
その他の条件 |  |  | Windows 11 Pro （64ビット）（各校に１枚、再セットアップ用DVD-ROMを添付のこと。）
グリーン購入法に対応し、エコマークを取得していること。
４ プリンタ
機器名 | 数量 | 項目 | 仕様・性能 | 可否 | 提案内容 | 適否
教師用プリンタ | 1台 | 印刷方式 | カラーレーザプリンタであり、スキャナ機能を有すること。
|  | 解像度 | 600dpi×1200dpi以上を要すること。
|  | 印字速度 | カラー：24頁／分、モノクロ：24頁／分 以上であること。
|  | 用紙サイズ | 最大Ａ３まで印刷可能なこと。
|  | 両面印刷 | 両面印刷可能なこと。
|  | ホッパ／カセット | 500枚以上給紙可能なホッパを３段以上装備すること。
上記とは別に、手差しトレーを有すること。
|  | インターフェイス | イーサネット＜1000Base-T/100BASE-TX/10BASE-T＞TCPIP、
USBを装備すること。
|  | メモリ容量 | 上記仕様に対応できるメモリ容量を装備すること。
|  | 保守 | メーカーｻﾎﾟｰﾄサービスが必要な場合の出張修理対応(6年間)
|  | その他の条件 | Windows 11 Pro に対応すること。 本体梱包品とは別に予備のメーカー純正トナー（ブラック４５,000枚、カラー各種30,000枚印字相当以上）をプリンター１台ごとに用意すること。
生徒用プリンタ | 4台 ※みしま分校のみ2台とする | 印刷方式 | レーザプリンタであること。
|  | 解像度 | 1200×1200dpi以上を要すること。
|  | 印字速度 | Ａ４：35頁／分 以上であること。
|  | 用紙サイズ | 最大Ａ３まで印刷可能なこと。
|  | ホッパ／カセット | 280枚以上給紙可能なホッパを装備すること。
上記とは別に、手差しトレーを有すること。
|  | インターフェイス | イーサネット＜1000BASE-T／100BASE-TX／10BASE-T＞,
USB2.0（High Speed）を装備すること。
|  | その他の条件 | Windows 11 Pro に対応すること。 本体梱包品とは別に予備のメーカー純正トナー（24,000枚印字相当以上）をプリンター１台ごとに用意すること。
５ プロジェクタ
機器名 | 数量 | 項目 | 仕様・性能 | 可否 | 提案内容 | 適否
プロジェクタ | 1台 | 方式 | 3LCD方式（3原色液晶シャッター式投映方式）であること。
|  | 明るさ | 4,000ルーメン以上であること。
|  | コントラスト比 | 16000：1以上であること。
|  | 解像度 | Full HD対応であること。
|  | 色再現性 | 1677万色フルカラー対応であること。
|  | 投写距離 | 240cm以下で80インチが投写可能であること。
|  | 映像入力端子 | D-sub15ピン、RCA、HDMIを有すること。
|  | USB接続 | USB接続による投写が可能であること。
|  | 音声出力 | 16W以上であること。
|  | 重量 | 約3.1Kg以下であること。
|  | その他 | ・ｿﾌﾄｹｰｽを有すること。 ・HDMIｹｰﾌﾞﾙ(5ｍ)を有すること。
|  | ｽｸﾘｰﾝ | 80型マグネットスクリーンを有すること。
プロジェクタ ※津島分校のみ |  | 方式 | 3LCD方式（3原色液晶シャッター式投映方式）であること。
|  | 明るさ | 4,600ルーメン以上であること。
|  | コントラスト比 | 16000：1以上であること。
|  | 解像度 | Full HD対応であること。
|  | 色再現性 | 1677万色フルカラー対応であること。
|  | 投写距離 | 240cm以下で80インチが投写可能であること。
|  | 映像入力端子 | D-sub15ピン、RCA、HDMIを有すること。
|  | USB接続 | USB接続による投写が可能であること。
|  | 音声出力 | 16W以上であること。
|  | 重量 | 約4.2Kg以下であること。
|  | その他 | ・ｿﾌﾄｹｰｽを有すること。 ・HDMIｹｰﾌﾞﾙ(5ｍ)を有すること。
|  | ｽｸﾘｰﾝ | 80型マグネットスクリーンを有すること。
６ ﾈｯﾄﾜｰｸ機器
機器名 | 数量 | 項目 | 仕様・性能 | 可否 | 提案内容 | 適否
スイッチングハブ (16ポート) | 1台 |  | 金属筐体であること。
10/100/1000BASE-T(GigaEthernert)ポートを16ポート装備すること。
AutoMDI/MDI-Xに対応していること。
オートネゴシエーション機能を有すること。
8000個以上のMACアドレスを保持できること。
ループ障害を防止する機能を有すること。
温度 0～40℃ 湿度 20～80%（ただし結露しないこと）で動作すること。
電源内蔵であること。
静音設計であること。（ファンレス）
19インチラック搭載金具を標準で添付していること。
スイッチングハブ (24ポート) | 2台 |  | 金属筐体であること。
10/100/1000BASE-T(GigaEthernert)ポートを24ポート装備すること。
AutoMDI/MDI-Xに対応していること。
オートネゴシエーション機能を有すること。
8000個以上のMACアドレスを保持できること。
IEEE802.1Q に準拠したﾀｸﾞVLAN 機能を有すること。
ループ障害を防止する機能を有すること。
温度 0～40℃ 湿度 20～80%（ただし結露しないこと）で動作すること。
電源内蔵であること。
静音設計であること。（ファンレス）
省エネ法で定められた、目標基準値を達成した機器であること。
19インチラック搭載金具を標準で添付していること。
19インチマウントボックス | 1台 |  | 前方に19インチマウントフレームを装備すること。
髙さが600mm以下であること。
施錠可能な前扉、バックパネルを取り付けること。
サーバーラック | 1台 |  | 「１サーバ機器」掲載の処理装置及び周辺機器が格納可能であり、ベルトなどで固定すること。 施錠可能な扉であること。 サイズとして、高さ60cm以内とすること。
７ ソフトウェア
機器名 | 数量 | 項目 | 仕様・性能 | 可否 | 提案内容 | 適否
ネットワーク支援ソフト | １式 | サーバ機器対象 | 学習支援システムとして、SKYMENU Pro 最新エディションＳＴ を具備していること。 （ワンタッチキー付き、データ移行作業含む）
クライアント復元ソフト | ※今治東中等教育学校 36台 ※松山西中等教育学校 41台 ※宇和島南中等教育学校 36台 ※みしま分校 7台 | 教員用パソコン及び 生徒用パソコン対象 | ﾈｯﾄﾜｰｸ支援ｿﾌﾄと連動してWindowsUpdateの自動化を行なえること。 再起動することによりﾌｧｲﾙ､ﾌｫﾙﾀﾞ、ﾚｼﾞｽﾄﾘの修復が可能であること。 但し、ｳｨﾙｽ対策ｿﾌﾄは除外しﾊﾟﾀｰﾝﾌｧｲﾙの更新が可能なこと。
統合型ソフト | ※今治東中等教育学校 36台 ※松山西中等教育学校 41台 ※宇和島南中等教育学校 36台 ※みしま分校 7台 | 教員用パソコン及び 生徒用パソコン対象 | MS社製Microsoft Office Professionalを各端末にｲﾝｽﾄｰﾙすること。 ライセンスは別途愛媛県で用意したものを使用する。
ホームページ作成ソフト | ※今治東中等教育学校 36台 ※松山西中等教育学校 41台 ※宇和島南中等教育学校 36台 ※みしま分校 7台 | 教員用パソコン及び 生徒用パソコン対象 ｱｶﾃﾞﾐｯｸ | ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞﾋﾞﾙﾀﾞｰ 最新バージョン ＋ ｲﾝｽﾄｰﾙﾒﾃﾞｨｱ1個
画像・動画編集ｿﾌﾄ | ※今治東中等教育学校 36台 ※松山西中等教育学校 41台 ※宇和島南中等教育学校 36台 ※みしま分校 7台 | 教員用パソコン及び 生徒用パソコン対象 | Adobe Photoshop Elements ＆ Premiere Elements の最新ﾊﾞｰｼﾞｮﾝを各端末にｲﾝｽﾄｰﾙすること。
PDF編集ソフト | 1台 | 教員用パソコン | Adobe Acrobat Professionalの最新ﾊﾞｰｼﾞｮﾝを教員用パソコンにｲﾝｽﾄｰﾙすること。
DVD再生ソフト | ※今治東中等教育学校 36台 ※松山西中等教育学校 41台 ※宇和島南中等教育学校 36台 ※みしま分校 7台 | 教員用パソコン及び 生徒用パソコン対象 | PowerDVD の最新ﾊﾞｰｼﾞｮﾝを各端末にｲﾝｽﾄｰﾙすること。
ウイルス対策ソフト | ※今治東中等教育学校 36台 ※松山西中等教育学校 41台 ※宇和島南中等教育学校 36台 ※みしま分校 7台 | サーバ機器・教員用パソコン及び生徒用パソコン対象 | Trend Micro エデュケーションパック 愛媛県教育委員会のとりまとめ用ライセンス(6年分)
8 機器搬入調整等
機器名 | 数量 | 項目 | 仕様・性能 | 可否 | 提案内容 | 適否
機器搬入調整等 | 1式 |  | すべての機器類を動作させるために必要な、電源ケーブル、OAタップ、入出力装置その他の
周辺機器の接続用ケーブル、ネットワークケーブル類等の配線材は、原則、既存のものを利用することとし、
整備台数の増加などにより配線等が不足する場合等は受注者が負担のうえ、動作可能な状態に
調整（納入）すること。
ｻｰﾊﾞｰ・教師用PC・生徒用PC間での、情報・資産・ﾌﾟﾘﾝﾀの共有が行え、最適なﾈｯﾄﾜｰｸ環境を構築
し、良好かつ効果的に動作し、本校授業担当者が円滑に操作ができること。
各端末（ディスプレイ含）、プリンタについては、繰り返し脱着可能な耐震ジェルで耐震固定し、
地震時の安全を確保すること。 導入については、授業に支障のないように配慮し計画的に行うこと。
なお、松山南高等学校については、新たにインターネット実習対応パソコン等を現美術室に設置する
ことになるが、ネットワークの環境設定のほか、すべての機器類を動作させるために必要な電源ケーブル、
OAタップ、入出力装置その他の周辺機器の接続用ケーブル、ネットワークケーブル類等の配線や
机・椅子が設置され次第、7営業日以内に機器納入調整を行うこととする。
その他 |  |  | LANシステム構築に必要な機器を完備するとともに、学校担当者と打ち合わせのうえ、最適な環境
設定を行うこと。
メンテナンスの観点からサーバー機器、教員機、生徒機の本体は同一メーカーとすること。
機器の仕様については、使用時の消費電力が少ないこと、使用後に部品の再利用や材料等の
リサイクルがしやすいよう設計されていることなど、環境への負荷が出来る限り少なくなるような配慮
がされていること。
搬入・設置の際に生じた廃棄物は、受注者が持ち帰り、適正に処分すること。
マニュアルは、各校ごとに製本またはバインダー等に綴られた状態で１部提出すること。
必要に応じてOSのセキュリティパッチ適応の手順書を作成すること。
それを適応することに伴う他ソフトのバージョンアップについても同様に手順書を作成すること。
なお、それ以外の大規模アップデートは、別途学校担当者と協議すること。
以上、全ての仕様を満たしていることを確認しました。
年 月 日
所 属： 愛媛県教育委員会事務局 指導部 高校教育課 施設管理グループ
職氏名： ㊞